ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣH : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 14565, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ" ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2016 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2019

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΣΔΠ 1 Ασκληπιού/ Κρυονέρι |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |
| ΣΔΠ 2 Πολυτεχνείου/ Κρυονέρι |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |

| ΣΔΠ 3 Ανοίξεως/ Κρυονέρι |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |
| ΣΔΠ 4 Λ. Μαραθώνος και Ανεμώνης/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN200, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN200, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN200 και By-pass αγωγού DN150 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (5,5x2,2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN200) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |

| ΣΔΠ 5 Λ. Μαραθώνος και Σάμου/ Αγ. Στέφανος |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |
| ΣΔΠ 6 Λ. Μαραθώνος και Περικλέους/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |

| ΣΔΠ 7 Μεγ. Αλεξάνδρου και Αγ. Κωνσταντίνου/ Σταμάτα |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |
| ΣΔΠ 8 Σάμου/ Άνοιξη |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN150, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN150 και By-pass αγωγού DN100 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (5x2,1x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN150) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |

| ΣΔΠ 9 Λ. Μαραθώνος και Ροδοδάφνης/ Άνοιξη |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 2 αισθητήρια πίεσης, 1 είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Πιεζοθραυστική δικλείδα (PRV) DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε PRV | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN80, τροφοδοσίας μπαταρίας PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης κύριου αγωγού DN80 και By-pass αγωγού DN50 | 1 |  |  |
| 7 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ (3,7x2x2,5m) | 1 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ (PRV DN80) | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΠ | 8 |  |  |
| ΣΜΠ 1 Λ. Τραπζεούντος/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |
| ΣΜΠ 2 Ναρκίσσου/ Άνοιξη |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |

| ΣΜΠ 3 Κωνσταντινουπόλεως/ Σταμάτα |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |
| ΣΜΠ 4 Τραπεζούντος/ Σταμάτα |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |
| ΣΜΠ 5 Ανεμώνης/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |

| ΣΜΠ 6 Αγ. Δημητρίου/ Κρυονέρι |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |
| ΣΜΠ 7 Λυκαβηττού/ Άνοιξη |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Πλήρης διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger) με ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 1 Λεύκης/ Κρυονέρι |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |

| ΤΣΕΠ 2 Ειρήνης/ Κρυονέρι |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 3 Μακεδονομάχων/ Άνοιξη |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 4 Ναυαρίνου/ Άνοιξη |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |

| ΤΣΕΠ 5 Τριανταφυλλιάς/ Άνοιξη |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 6 Ειρήνης/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 7 Αγίας Λαύρας/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |

| ΤΣΕΠ 8 Αθ. Διάκου/ Αγ. Στέφανος |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 9 Κρυστάλλη/ Αγ. Στέφανος |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΠ 10 25ης Μαρτίου/ Σταμάτα |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |

| ΤΣΕΠ 11 Αγ. Σοφίας/ Σταμάτα |
| --- |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ερμάριο προστασίας ηλ. Εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 2 | Διάταξη in-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με πλήρη διάταξη τηλεμετρίας (Data Logger),ενσωματωμένη μπαταρία, 1 αισθητήριο πίεσης και επικοινωνιακό εξοπλισμό | 1 |  |  |
| 3 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΠ | 4 |  |  |
| ΤΣΕΚ Κρυονέρι/ Άνοιξη/ Αγ. Στέφανος/ Σταμάτα |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Μετρητής Κατανάλωσης με τηλεμετρική διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας | 12000 |  |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕΚ | 12000 |  |  |
| 3 | Εγκατάσταση, προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΚ | 12000 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕΚ | 36000 |  |  |
| ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) |
| α/α | Περιγραφή εξοπλισμού | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Server PC με Rack 32'' και οθόνη | 1 |  |  |
| 2 | Φορητή μονάδα προγραμματισμού και λήψης δεδομένων κατανάλωσης | 4 |  |  |
| 3 | Λογισμικό Τηλεμετρικών Καταγραφικών (Data Logger) | 1 |  |  |
| 4 | Λογισμικό Λήψης και επεξεργασίας δεδομένων κατανάλωσης | 1 |  |  |
| 5 | Λογισμικό διαχείρισης ποιοτικών παραμέτρων | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΣΕ | 8 |  |  |

| Υπηρεσίες |
| --- |
| α/α | Περιγραφή Υπηρεσιών | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού | 1 |  |  |
| 2 | Τεκμηρίωση - Δοκιμαστική λειτουργία - Συντήρηση | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσιών | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 36154 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |

# ΔΙΟΝΥΣΟΣ ,  ../…/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - Υπογραφή)