## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Άγιος Στέφανος, …./…. /2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Οικονομική Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » σύμφωνα με την αριθ. 63/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

| α/α | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς τη Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη-Ημιβραχώδη | m3 | 60 |  |  |
| 2 | Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπολο σκυρόδεμα |  |  |  |  |
| 2.1 | για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m με Κωδικό Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α | μ.μ. | 12 |  |  |
| 2.2 | για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m με Κωδικό Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Β | μ.μ. | 12 |  |  |
| 2.3 | για πλάτος για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m με Κωδικό Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ | μ.μ. | 80 |  |  |
| 3 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | μ.μ. | 500 |  |  |
| 4 | Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15 | m3 | 12 |  |  |
| 5 | Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 | 10 |  |  |
| 6 | Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών | m2 | 150 |  |  |
| 7 | Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό >50% | m2 | 120 |  |  |
| 8 | Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων | m2 | 25 |  |  |
| 9 | Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων | m2 | 80 |  |  |
| 10 | Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου, Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων | m2 | 120 |  |  |
| 11 | Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 | 30 |  |  |
| 12 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm | m2 | 5 |  |  |
| 13 | Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m | τεμ. | 12 |  |  |
| 14 | Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμοχαλίκων με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 | 10 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι |  |  |  |  |
| 15.1 | Ονομ. Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2’’) και Πάχους 3,6mm | μ.μ. | 20 |  |  |
| 15.2 | Ονομ. Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους 3,6mm | μ.μ. | 100 |  |  |
| 16 | Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) | μ.μ. |  |  |  |
| 16.1 | Διαμέτρος DN63mm | μ.μ. | 45 |  |  |
| 16.2 | Διαμέτρος DN90mm | μ.μ. | 170 |  |  |
| 17 | Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC |  |  |  |  |
| 17.1 | Διατομή 3x1,5mm2 |  | 10 |  |  |
| 17.2 | Διατομής 3x2,5mm2 | μ.μ. | 10 |  |  |
| 17.3 | Διατομή 4x1,5mm2 | μ.μ. | 50 |  |  |
| 18 | Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομ.Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC |  |  |  |  |
| 18.1 | Ως άνω με διατομή 3x1,5mm² | μ.μ. | 10 |  |  |
| 18.2 | Ως άνω με διατομή 3x2,5mm² | μ.μ. | 10 |  |  |
| 18.3 | Ως άνω με διατομή 4x1,5mm² | μ.μ. | 50 |  |  |
| 18.4 | Ως άνω με διατομή 4x10mm² | μ.μ. | 150 |  |  |
| 19 | Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι, Πολυκλωνοι |  |  |  |  |
| 19.1 | Ως άνω με διατομή 10mm² | μ.μ. | 20 |  |  |
| 19.2 | Ως άνω με διατομή 25mm² | μ.μ. | 50 |  |  |
| 20 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα | τεμ. | 1 |  |  |
| 21 | Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού |  |  |  |  |
| 21.1 | Ως άνω ύψους 6m | τεμ. | 1 |  |  |
| 21.2 | Ως άνω ύψους 9m | τεμ. | 1 |  |  |
| 21.3 | Ως άνω ύψους 12m | τεμ. | 1 |  |  |
| 21.4 | Ως άνω ύψους 15m | τεμ. | 1 |  |  |
| 22 | Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό" Μεγάλο, με Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 125W, Πλήρες | τεμ. | 1 |  |  |
| 23 | Φωτιστικό Σώμα Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο ή "Μπάλα" με Βραχίονα με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες | τεμ. | 1 |  |  |
| 24 | Πίλλαρ Οδοφωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων | τεμ. | 1 |  |  |
| 25 | Μεταλλικό Πίλλαρ Οδοφωτισμού | τεμ. | 1 |  |  |
| 26 | Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων | τεμ. | 1 |  |  |
| 27 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων |  |  |  |  |
| 27.1 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm | τεμ. | 1 |  |  |
| 27.2 | Φρεάτιο 'Ελξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm | τεμ. | 2 |  |  |
| 27.3 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 120x80cm | τεμ. | 1 |  |  |
| 28 | Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m | τεμ. | 5 |  |  |
| 29 | Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m | τεμ. | 5 |  |  |
| 30 | Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού | τεμ. | 1 |  |  |
| 31 | Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά | τεμ. | 1 |  |  |
| 32 | Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά | τεμ. | 2 |  |  |
| 33 | Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού | τεμ. | 1 |  |  |
| 34 | Κάλυμμα Κυλινδρικής Μορφής | τεμ. | 2 |  |  |
| 35 | Κάλυμμα Άλλης Μορφής (εκτός της Κυλινδρικής) | τεμ. | 1 |  |  |
| 36 | Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα | τεμ. | 1 |  |  |
| 37 | Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα | τεμ. | 1 |  |  |
| 38 | Αντικατάσταση Λαμπτήρα | τεμ. | 1 |  |  |
| 39 | Αντικατάσταση Οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού |  |  |  |  |
| 39.1 | Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πίλαρ Φωτισμού | τεμ. | 1 |  |  |
| 39.2 | Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού. | τεμ. | 2 |  |  |
| 39.3 | Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού | τεμ. | 1 |  |  |
| 39.4 | Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πίλλαρ Φωτισμού | τεμ. | 1 |  |  |
| 39.5 | Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας σε Πίλλαρ Φωτισμού | τεμ. | 2 |  |  |
| 39.6 | Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πίλλαρ Φωτισμού | τεμ. | 1 |  |  |
| 39.7 | Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα | τεμ. | 1 |  |  |
| 39.8 | Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου | τεμ. | 1 |  |  |
| 39.9 | Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου | τεμ. | 1 |  |  |
| 40 | Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς) | τεμ. | 1 |  |  |
| 41 | Επισκευή του κυρίως Σώματος Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας | τεμ. | 1 |  |  |
| 42 | Αναλάμπων Φανός Επισήμανσης Κινδύνου | τεμ. | 1 |  |  |
| 43 | Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανακλαστικές, με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 | τεμ. | 1 |  |  |
| 44 | Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m | τεμ. | 1 |  |  |
| 45 | Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους | τεμ. | 1 |  |  |
| 46 | Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3’’) | τεμ. | 1 |  |  |
| 47 | Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου | τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Σημείωση: Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ αριθμητικής καταγραφής της προσφοράς και της τιμής ολογράφως υπερισχύει η τιμή ολογράφως.

[Ημερομηνία/ Υπογραφη]