## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ** |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
|   |  |  |  |  |  |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 400 |   |   |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 400 |   |   |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 |   |   |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 |   |   |
| 7 | Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε  | ΜΕΤΡΟ | 400 |   |   |
| 8 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε  | ΜΕΤΡΟ | 300 |   |   |
| 9 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε  | ΜΕΤΡΟ | 300 |   |   |
| 10 | Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε  | ΜΕΤΡΟ | 400 |   |   |
| 11 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 12 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 13 | Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 14 | Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 15 | Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 16 | Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 17 | Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 18 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 19 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μαύρο  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μαύρο  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο  | ΜΕΤΡΟ | 20 |   |   |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο  | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο  | ΜΕΤΡΟ | 50 |   |   |
| 30 | Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 50 |   |   |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 |   |   |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 41 | Καλώδιο NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 42 | Καλώδιο NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 |   |   |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 |   |   |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 |   |   |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2  | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 46 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 47 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 48 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 49 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 |   |   |
| 50 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 |   |   |
| 51 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 |   |   |
| 52 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 53 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 54 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 55 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 56 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 57 | Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ  | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 58 | Καλώδιο καουτσούκ 2χ1 μαύρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 59 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 60 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 61 | Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 400 |   |   |
| 62 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο  | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 63 | Κλιπ τηλεφώνου | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 64 | connectors δικτύου RJ 45 | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 65 | connectors δικτύου RJ 11 | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 66 | Καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 200 |   |   |
| 67 | Καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |   |   |
| 68 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 69 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3''  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 70 | Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 71 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 72 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές | ΤΕΜ | 14 |   |   |
| 73 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 74 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 75 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 76 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 77 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 78 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 79 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 80 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α  | ΤΕΜ  | 4 |   |   |
| 88 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α | ΤΕΜ  | 4 |   |   |
| 89 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α | ΤΕΜ  | 4 |   |   |
| 90 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α  | ΤΕΜ  | 4 |   |   |
| 91 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α  | ΤΕΜ  | 4 |   |   |
| 92 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 93 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 40 |   |   |
| 94 | Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 95 | Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63Α | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 96 | Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 97 | Πώμα πορσελάνης 100Α γολιάθ  | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 98 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 |   |   |
| 99 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 |   |   |
| 100 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 |   |   |
| 101 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 4 |   |   |
| 102 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |   |   |
| 103 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |   |   |
| 104 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |   |   |
| 105 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |   |   |
| 106 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |   |   |
| 107 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A  | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |   |   |
| 108 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 109 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 110 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 111 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 112 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές)  | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 113 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 114 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 115 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 116 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 117 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 118 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 119 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α  | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 120 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α  | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 121 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 122 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 123 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α | ΤΕΜ | 40 |   |   |
| 124 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α | ΤΕΜ | 14 |   |   |
| 125 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 126 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 127 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 128 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 129 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 130 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 131 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 132 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 133 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 134 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 135 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 136 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 137 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 138 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 139 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 140 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 141 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 142 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 143 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 144 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 145 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 146 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 147 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος  | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 148 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 149 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α χωρίς ρύθμιση | ΤΕΜ | 8 |   |   |
| 150 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α με ρύθμιση  | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 151 | Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 152 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 153 | Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 154 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 155 | Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 156 | Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 157 | Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 158 | Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03  | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 159 | Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας / 4 στοιχείων (θέσεων) | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 160 | Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας / 4 στοιχείων (θέσεων) | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 161 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 162 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 163 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15  | ΜΕΤΡΟ | 20 |   |   |
| 164 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20  | ΜΕΤΡΟ | 20 |   |   |
| 165 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ | 20 |   |   |
| 166 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 167 | Κανάλι άσπρο 105χ50 | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 168 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50χ13 | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 169 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 170 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 171 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 172 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ | 8 |   |   |
| 173 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 174 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 175 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 10 |   |   |
| 176 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 10 |   |   |
| 177 | Φις 5x16Α θηλυκό  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 178 | Φις τύπου5x16Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 179 | Φις 5x32Α θηλυκό  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 180 | Φις5x32Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 181 | Φις 5x63Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 182 | Φις 5x63Α θηλυκό  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 183 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 184 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 185 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 186 | Ραγοδιακόπτης 1x40A | ΤΕΜ | 12 |   |   |
| 187 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ | 12 |   |   |
| 188 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | ΤΕΜ | 12 |   |   |
| 189 | Ραγοδιακόπτης 2x32A | TEM | 6 |   |   |
| 190 | Ραγοδιακόπτης 2x40A | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 191 | Ραγοδιακόπτης 2x63A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 192 | Ραγοδιακόπτης 3x40A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 193 | Ραγοδιακόπτης 3x63A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 194 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 195 | Ραγοδιακόπτης 4x40A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 196 | Ραγοδιακόπτης 4x63A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 197 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 198 | Ραγοδιακόπτης 4x100A | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 199 | Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή  | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 200 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 201 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 202 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 203 | Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 204 | Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα)  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 205 | Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 206 | Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A | ΤΕΜ | 8 |   |   |
| 207 | Φις αρσενικό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 208 | Φις θηλυκό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 8 |   |   |
| 209 | Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 8 |   |   |
| 210 | Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 8 |   |   |
| 211 | Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 212 | Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 213 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 214 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 215 | Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm | ΤΕΜ | 750 |   |   |
| 216 | Ψαλίδι για λαμαρίνα επινικελωμένο 280mm | TEM | 4 |   |   |
| 217 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 218 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 219 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 220 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 20 |   |   |
| 221 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 222 | Ταινία βουλκανισμού 3M | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 223 | Ταινία μονωτική μαύρη  | ΤΕΜ | 300 |   |   |
| 224 | Ταινία μονωτική μπλε | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 225 | Ταινία μονωτική άσπρη  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 226 | Ταινία μονωτική κίτρινη | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 227 | Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ)  | 10 |   |   |
| 228 | Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 229 | Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 230 | Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 231 | Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 232 | Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 233 | Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 234 | Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 235 | Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 236 | Ακροδέκτες 10mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 237 | Ακροδέκτες 16mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 238 | Ακροδέκτες 25mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 |   |   |
| 239 | Ακροδέκτες 35mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 |   |   |
| 240 | Ακροδέκτες 50mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 |   |   |
| 241 | Ακροδέκτες 70mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 4 |   |   |
| 242 | Ακροδέκτες 90mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 4 |   |   |
| 243 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 244 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 245 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 246 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 247 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 248 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 249 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 250 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 251 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2  | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 252 | Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 253 | Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 16 |   |   |
| 254 | Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 16 |   |   |
| 255 | Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 256 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 257 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 258 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 259 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 260 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 261 | Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 262 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 12 |   |   |
| 263 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |   |   |
| 264 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |   |   |
| 265 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |   |   |
| 266 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 |   |   |
| 267 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |   |   |
| 268 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ  | 10 |   |   |
| 269 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 270 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 271 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 272 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 273 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 274 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 275 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16  | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 276 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 60 |   |   |
| 277 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 50 |   |   |
| 278 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 60 |   |   |
| 279 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 280 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 281 | Ρακόρ Φ16 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 282 | Ρακόρ Φ20 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 283 | Ρακόρ Φ25 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 284 | Ρακόρ Φ32 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 285 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 286 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 287 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 288 | Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 289 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 290 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 291 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 292 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 293 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 294 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 295 | Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 296 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 297 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 298 | Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 299 | Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 300 | Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 301 | Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 302 | Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 303 | Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 304 | Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 305 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 306 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg | 4 |   |   |
| 307 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg | 4 |   |   |
| 308 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg | 4 |   |   |
| 309 | Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 310 | Ρόκα 5x20 πλακέ  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 311 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 2 |   |   |
| 312 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 313 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 314 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 315 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 316 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 317 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 318 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 319 | Ρόκα 5x35 πλακέ  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 320 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 321 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 322 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 323 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 324 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 325 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 326 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 327 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm | ΤΕΜ | 60 |   |   |
| 328 | Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 329 | Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας)  | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 330 | Ξυλόβιδες 4x1,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 331 | Ξυλόβιδες 4x2,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 332 | Ξυλόβιδες 4x3 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 333 | Ξυλόβιδες 4x3,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 334 | Ξυλόβιδες 4x4 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 335 | Ξυλόβιδες 4x4,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 336 | Ξυλόβιδες 4x5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 337 | Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 338 | Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 339 | Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 340 | Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 341 | Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 342 | Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 343 | Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 344 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 345 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 346 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25 | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 347 | Ούπα 6'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 348 | Ούπα 8'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 349 | Ούπα 10'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 350 | Ούπα 12'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 351 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 352 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)  | 4 |   |   |
| 353 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 354 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |   |   |
| 355 | Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 356 | Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24  | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |   |   |
| 357 | Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας  | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |   |   |
| 358 | Κλέμα 4 mm2 θερμοκαρασίας  | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |   |   |
| 359 | Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας  | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |   |   |
| 360 | Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας  | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |   |   |
| 361 | Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας  | ΤΕΜ (σετ των 12) | 2 |   |   |
| 362 | Κλέμα 25 mm2 θερμοκρασίας  | ΤΕΜ (σετ των 12) | 2 |   |   |
| 363 | Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 364 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 365 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 366 | Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 367 | Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 368 | Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 369 | Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 370 | Ντουί φθορίου φυτευτό μονό  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 371 | Ντουί φθορίου με βίδα μονό | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 372 | Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 373 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 40 |   |   |
| 374 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 375 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 376 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 377 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 378 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 379 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 |   |   |
| 380 | Ντουί αντάπτορας από Ε-40 σε Ε-27 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 381 | Ντουί αντάπτορας από Ε-27 σε Ε-40 | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 382 | Ντουί για GU10 | ΤΕΜ | 12 |   |   |
| 383 | Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ) | ΤΕΜ | 60 |   |   |
| 384 | Μεταλλικό πίλλαρ μονοφασικό  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 385 | Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 386 | Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 387 | Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια  | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 388 | Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 389 | Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 390 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ100/230v | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 391 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ120/230v | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 392 | Πρίζα RG45 για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 393 | Πρίζα σoύκου για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 394 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 395 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 396 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 397 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 398 | Μπράτσο φωτιστικού σώματος Φ60  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
|   |   |   |   |   | **ΣΥΝΟΛΟ**  |
|   |   | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α**  |  |
|   |   | **ΦΠΑ 24%** |  |
|   |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α** |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ Β: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
|   |   |   |   |   |   |
| 1 | Σκαφάκι με καπάκι 1,5m για LED 2x22w | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 2 | Σκαφάκι με καπάκι 1,2m για LED 2x18w | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 3 | LED PANEL 40W 30x120 4500 - 6000K | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 4 | Λάμπα LED 35W Ε27 spiral θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 5 | Λάμπα LED 45-50W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 6 | Λάμπα LED 15W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 7 | Λάμπα LED 30-35W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 8 | Λάμπα LED E27 ΕΩΣ 50W 4000-6000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 9 | Λάμπα LED E27 ΕΩΣ 35W 4000-6000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 10 | Λάμπα LED E27 (ΤΥΠΟΥ PLC)ΕΩΣ 12W 3500-5000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 11 | Προβολέας 100W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 36 |  |  |
| 12 | Προβολέας 150W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 13 | Φωτιστικό Δρόμου LED 100-120W 4000K | ΤΕΜ | 84 |  |  |
| 14 | Προβολέας 200W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 34 |  |  |
| 15 | Φωτιστικό Δρόμου LED 120-150W 4500-6500K | ΤΕΜ | 14 |  |  |
| 16 | Φωτιστικό Δρόμου LED 150W 4500-6000K | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 17 | Προβολέας 10W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 18 | Προβολέας 20-30W LED 4000-4500K SMD | ΤΕΜ | 36 |  |  |
| 19 | Προβολέας 50W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 20 | Προβολέας 30W LED 4500 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 21 | Προβολέας 50W LED 4000 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 22 | Προβολέας 250W LED 4500 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 23 | Προβολέας 450-500W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 24 | Φωτιστικό δρόμου LED 50W/4500-6500K | ΤΕΜ | 260 |  |  |
| 25 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42  | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 26 | Μπράτσο φωτιστικού Φ60 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 27 | Φωτιστικό δρόμου LED 200W/4000 -5500K | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό οροφής LED 18-30W 4500 - 6400K Φ200-250 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 29 | Φωτιστικό οροφής LED 18-30W 4500 - 6400K Φ200-250 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 30 | Λάμπα LED 8-15W E27 4000-6000K | TEM | 36 |  |  |
| 31 | Λάμπα LED GU-10 3W Θερμό | ΤΕΜ | 22 |  |  |
| 32 | Λάμπα LED GU-10 7W Θερμό | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 33 | Λάμπα LED B22 230V ΕΩΣ 12W 3000-4000K | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 34 | Λάμπα οικονομίας 20- 25WspiralE-27 2700-3000K | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 35 | Λάμπα οικονομίας 32-35WE-27 2700-3000K | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 36 | Λάμπα LED 8-10 W / E27 Θερμό με φωτοκύταρο | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 37 | Λάμπα LED 15 W / E27 Θερμό Α 65 6500Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 38 | Λάμπα LED 15 W / E27 Θερμό Α 65 4000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 39 | Λάμπα LED Τ8 G13 60εκ. 9W 6000K | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| 40 | Λάμπα LED Τ8 G13 120εκ. 18W 6000K | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 41 | Λάμπα LED Τ8 G13 150εκ. 22W 6000K | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 42 | Λάμπα οικονομίας 42W/E-27 240VSPIRAL 4000K | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 43 | Λάμπα LED 8 -10W / E27 Θερμό  | ΤΕΜ | 36 |  |  |
| 44 | Φωτιστικό δρόμου LED 70W/4000K | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 45 | LED PANEL 40W 60x60 4500 - 6000K | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 46 | Καμπάνα LED Αλουμινίου 200W 4000-6000K για κλειστό γήπεδο basket | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 47 | Φωτοσωλήνα LED μονοκάναλη λευκή ζεστή (Με όλα τα εξαρτήματα) | ΜΕΤ | 160 |  |  |
| 48 | Λάμπα CERAMIC MASΤER – T 150W/G12/830 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 49 | Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 40Α | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 50 | Προβολέας LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 4 |  |  |
|   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |
|   |   |   | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β** |  |
|   |   |   | **ΦΠΑ 24%** |  |
|   |  |   | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β** |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ** |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ** |
|   |   |  |  |  |  |
| 1 | Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOLexpert - IP64 690VBENNING με καλώδιο και 2 μύτες  | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 2 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 3 | Σφυρί 200 γρ fiberglass | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 4 | Σφυρί 1 κιλό fiberglass | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 5 | Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 6 | Πρέσσα μεταλλική κοσιέρα τηλεφωνίας δικτύου | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 7 | Πρέσσα μεταλλική σωληνωτών ακροδεκτών με περιστρεφόμενες μήτρες 6mm2-50mm2 | TEM | 2 |   |   |
| 8 | Πρέσσα μονομένων ακροδεκτών τύπου FACOM κωδικός 985894 0,5mm2 έως 6mm2 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 9 | Σετ μύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM | ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ) | 6 |   |   |
| 10 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 8 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 11 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 12 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 13 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 14 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 15 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 16 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 17 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 35 μ. / Φ 6-10 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 18 | Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 19 | Σωληνοκάβουρας για άνοιγμα σωλήνα έως 2'' Αλουμινίου | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 20 | Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm | ΤΕΜ  | 12 |   |   |
| 21 | Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH μπλε GBH 2-28 DFV 800W κομπλέ Βαλίτσα | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 22 | Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SΗ/GP9 θήκη | ΣΥΛΛΟΓΗ 9τμχ | 2 |   |   |
| 23 | Σκάλα μικρή διπλή 1,60 μέτρα  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 24 | Σκάλα μεγάλη ΔΕΗ Γκρί Διπλή 16 + 16 σκαλοπάτια με ράουλο και σχοινί | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 25 | Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 26 | Σιλικόνη διάφανη  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 27 | Σιλικόνη άσπρη αντιμουχλική  | ΤΕΜ | 20 |   |   |
| 28 | Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 29 | Σιδηροπρίονο | ΤΕΜ  | 2 |   |   |
| 30 | Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 31 | Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 32 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm (Germany) | ΤΕΜ  | 10 |   |   |
| 33 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 34 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 35 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 36 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 37 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 38 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 39 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 12 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 40 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 14 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 41 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 34cm Νο 16 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 42 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 18 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 43 | Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαιμα 40 mm (δείγμα) X 100mm | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 44 | Κασετίνα καρυδάκια 1/4'' (συλλογή μύτες 1/4 ίσια, σταυρό, allen, pozidriv) με καστάνια και προέκταση | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 45 | Σκεπάρνια | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 46 | Μυστριά μεσαία | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 47 | Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208Α.32ΒΒ | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 48 | Λάμπα μετώπου με ιμάντα φακούς LED τύπου FACOM 779 FRT | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 49 | Εργαλειοθήκες τύπου FACOM (BT 11A) Μεταλλικές 475x220x238 mm 5 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 50 | Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 51 | Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκινο  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 52 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 53 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 | ΤΕΜ  | 10 |   |   |
| 54 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 | ΤΕΜ  | 10 |   |   |
| 55 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 | ΤΕΜ  | 20 |   |   |
| 56 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 57 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 58 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 59 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 60 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 61 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 62 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 63 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9  | ΤΕΜ | 10 |   |   |
| 64 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 65 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 66 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 67 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 68 | Φλόγιστρο (Germany) | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 69 | Φιάλη φλογίστρου | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 70 | Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 71 | Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 72 | Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm) | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 73 | Σταυρός κλειδί για κάθε είδους πόρτα ηλεκτρικών πινάκων Νο 9 το τρίγωνο τύπου FACOM κωδικός 985548 | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 74 | Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 75 | Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE ή FACOM | TEM | 6 |   |   |
| 76 | Μυτοτσίμπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM | TEM | 6 |   |   |
| 77 | Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 78 | Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDEFACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Pozidriv) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 79 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 80 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 81 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 82 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 83 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 84 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 6,5x270mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 85 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 8x270mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 86 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 10x270mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 87 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 88 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 89 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 90 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 91 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 92 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 93 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 94 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 95 | Ζευγάρια γάντια 500Vclass 00 ηλεκτρολογικά size 10C | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 96 | Αμπεροτσιμπίδα 600V/600A/200Ω τύπου ΒΕΚΑ | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 97 | Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000VVDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή ΚΝΙΡΕΧ | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 98 | Ασύρματους τύπου PMR (κομπλέ) με θήκες φορτιστές κομπλέ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 2 |   |   |
| 99 | Κολητήρια 40w έως 60w τύπου Weller ή ANTEX ή FACOM 230V | ΤΕΜ | 6 |   |   |
| 100 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 101 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 102 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 200 |   |   |
| 103 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 100 |   |   |
| 104 | Ακροδέκτες 10mm2 / γυμνός | TEM | 50 |   |   |
| 105 | Ακροδέκτες 16mm2 / γυμνός | TEM | 50 |   |   |
| 106 | Ακροδέκτες 25mm2 / γυμνός | TEM | 50 |   |   |
| 107 | Ακροδέκτες 35mm2 / γυμνός | TEM | 50 |   |   |
| 108 | Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων  | TEM | 2 |   |   |
| 109 | Σύρμα κόλλησης Καλάι 1mm / 500γρ  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 110 | Σολντερίνη κουτάκια 50gr | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 111 | Γερμανοπολύγωνα Συλλογή 6-22mm2 (Germany) τύπου Stanley | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 112 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 113 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 114 | Εργαλείο αφαίρεσης μόνωσης τύπου FACOM με περιστρεφόμενη λάμα κωδικός 985956 | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 115 | Μονωτικό ταπί 1x0,60m  | ΤΕΜ | 2 |   |   |
|   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |
|   |   | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ** |  |
|   |   | **Φ.Π.Α. 24%** |  |
|   |   | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ** |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ Δ: ΙΣΤΟΙ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ** |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED | TEM | 2 |   |   |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους με Α/Α 1 | TEM | 2 |   |   |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |   |   |
| 4 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Βραχίονα με Δύο Φωτιστικά Σώματα Τύπου Μπάλας Φ300mm με λαμπτήρα LED | TEM | 2 |   |   |
| 5 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαμηλού Ιστού Οδοφωτισμού για Φωτιστικό Σώμα Δίφωτης Κεφαλής Τύπου Μπάλας Φ300mm | TEM | 2 |   |   |
| 6 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Μεσαίο, με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |   |   |
| 7 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |   |   |
| 8 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |   |   |
| 9 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6m | TEM | 2 |   |   |
| 10 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |   |   |
| 11 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |   |   |
| 12 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» 70WNa. | TEM | 2 |   |   |
| 13 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W | TEM | 2 |   |   |
| 14 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m | TEM | 2 |   |   |
| 15 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED | TEM | 2 |   |   |
| 16 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας | TEM | 2 |   |   |
| 17 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Καυστήρα | TEM | 2 |   |   |
| 18 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου Ε27 LED | TEM | 2 |   |   |
| 19 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Α | TEM | 2 |   |   |
| 20 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Β | TEM | 2 |   |   |
| 21 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Γ | TEM | 2 |   |   |
| 22 | Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης) | TEM | 2 |   |   |
| 23 | Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης) | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 24 | Ιστός ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 25 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 26 | Ιστός ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων | ΤΕΜ | 2 |   |   |
| 27 | Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό" Μεγάλο, με Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 125W, Πλήρες | ΤΕΜ | 4 |   |   |
| 28 | Προβολέας LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   | **ΣΥΝΟΛΟ**  |
|   |   | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ** |  |
|   |   | **ΦΠΑ 24%** |  |
|   |   | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ** |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ