ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:				99.000€

ΦΠΑ 24%:					23.760€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:				122.760€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%:				49.500€

ΦΠΑ 24% (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ):		11.880€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:		61.380€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%:	148.500 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24%:			35.640 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ):	184.140 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να προμηθευτεί:

α) διάφορα ηλεκτρολογικάυλικά αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις),

β) λαμπτήρες για κάθε χρήση, προβολείς και φωτιστικά σώματα για κτίρια, εγκαταστάσεις και το δίκτυο δημοτικού φωτισμού του Δήμου,

γ) ηλεκτρολογικά εργαλεία χειρός για τους ηλεκτρολόγους του Δήμου,και

δ) ιστούς και φωτιστικά σώματα (παραδοσιακού ή μοντέρνου τύπου) χαμηλού δημοτικού φωτισμού για νέες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις ήδη κατεστραμμένων ή όσων τυχόν περαιτέρωκαταστραφούν από καιρικές συνθήκες, βανδαλισμούς κ.α. σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα γίνει προμήθεια των εξής κατηγοριών υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων: λαμπτήρες led και οικονομίας, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ, φωτιστικά οδών (για κολώνες ΔΕΗ) και κλειστών χώρων, τρυπάνια, κατσαβίδια, μονωτικές ταινίες, αναλώσιμα εργαλίων, κλπ., τα οποία θα παραδοθούν στην Αποθήκη τουΔήμου,εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Μελέτης, προκειμένου οι ηλεκτρολόγοι υπάλληλοι του Δήμου να μπορούν να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών τους, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.

Επίσης θα γίνει προμήθεια ιστών και φωτιστικών χαμηλού δημοτικού φωτισμού για αντικατάσταση όμοιου εξοπλισμού ήδη κατεστραμμένου ή νέου όπου αυτό απαιτείται, ενδεικτικά στις παρακάτω τοποθεσίες του Δήμου:

- στις οδούς Μαραθωνοδρόμων και Παραδείσου και στην Πλατεία Λιάπη, στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου,

- στον κοινόχρηστο χώρο της Αγίας Σωτήρας στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας,

- πέριξ του γηπέδου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς,

- στην Πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης (λόγω κλίσης υψηλών ιστών από πρόσκρουση οχημάτων σε αυτές),

- στην Πλατεία Δημοκρατίας στον Αγ. Στέφανο.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 3802/14.6.2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών ειδών με αυτά της παρούσας μελέτης (προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων) με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες, είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 122.760€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 61.380€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), γενικού συνόλου 184.140€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις του

- Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006), και

- Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86).

ΤαCPV των ειδών της προμήθειας είναι:

- 31500000-1 «Φωτιστικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες»,

- 44512000-2 «Διάφορα Εργαλεία Χειρός», και

- 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό».

Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητές τους, η ενδεικτική τιμή μονάδος έκαστου είδους και το σύνολο της δαπάνης (ενδεικτικός προϋπολογισμός) εμφανίζονται στην Ενότητα Γ της παρούσας.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα

- είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας,

- φέρουν σήμανση CE,

- είναι εργοστασίων πιστοποιημένων με ISO 9001,

- είναι εντελώς καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και κατασκευής, χωρίς ελαττώματα και έτοιμα προς χρήση,

- είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης,

- συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον ή περισσότερο όπως κάθε φορά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις  ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή των ζητούμενων ειδών.

Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, και θα γίνονται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η Συντάξασα								Εγκρίθηκε &Θεωρήθηκε

Ροκίδη Γεωργία								Παπαδόπουλος Απόστολος

ΔΕ Διοικητικού								Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης			Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Ι. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 843.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.5.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.4.

ΚΑΛΩΔΙΑ NYAF ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.3.

KAΛΩΔΙΑ ΝΥΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.3.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 623.4.

KAΛΩΔΙΑ ΝΥFAZ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.4.

ΚΑΛΩΔΙΑ UTP 4 CAT5E, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1,5, ΕΝ 60228.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  1 Χ 1,5&1 Χ 2,5 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΑ, ΕΝ 60228.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΟΙΝΑ D, ΑΠΟ 10Α – 100 A, EN 60269-1,EN60269-3.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟZED, ΑΠΟ 10Α – 63A, EN 60269-1,EN60269-3

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ Ν.00-1-2, ΑΠΟ 35Α - 250Α.

ΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΟΒΑΛ ΣΤΕΓΑΝΗ IP54, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 280X145(+- 5ΜΜ) ΑΝΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W, ΕΝ60598-1.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ IP54, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 240X95(+- 5ΜΜ) ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W, ΕΝ60598-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5x20/5,2x20 ΚΑΙ 6x30/6,3x32 TAXEIAΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

AYTOMATEΣ AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟNOΠΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ 6A - 63A, 6KA,ΙEC60898, IΕC 60947-2,XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (Κ),ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

AYTOMATEΣ AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ, 1P +Ν, 6KA,ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΑΠΟ 10A - 20A, IEC 60898,XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (C), ΤAΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V/400V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 230V,EN60730-1,EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

XΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ANAΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΠΟ 100 ΩΡΕΣ, 230V/16A,EN  60730-1,EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ IP65,50-60ΗΖ, 5-1000WLUX, ΑΠΟ 10A/250V, EN 60669-1,EN60669-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

KANAΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15x15 – 20x19 - 30x30 – 40x25.

ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 50x13.

ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105x50.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙ 3x1,5 KAI 3x2,5, 25Μ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 5 KAI 10 MΕΤΡΑ 3x1,5 ΜΕ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ, 3 ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1,5 3ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ.

ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 5x16Α,5x32Α, 5x63Α, IP44.

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ, IEC 60947-3.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, 16A/250V, ΕΝ 60669-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΡΙΖEΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP65, 16A/250V, ΕΝ 60884-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P + T, 16A. ΕΝ 60947-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΔΕΜΑΤΙΚA ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟY 6/6 ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (+10mm): 140x3,5/200x3,5/290x4,5/ 390x4,8/540x7,5mm, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -40°C+85°C, ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ50.000v, ΕΥΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ UL 94 classV2,ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ  UV, EN 50146. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ,UL94 classHB.

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α,ΛΕΥΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α,IP44,ΜΑΥΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ΚΛΙΠΣΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4P4C.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ RJ11 KRJ45.

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ¼ ΙΝC.,ΠΑΧΟΥΣ 2,3ΜΜ,6ΜΕΤΡΗ(ΚΙΤΡΙΝΗ),

MEMOYΦΑ,ΕΝ10240.

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3 ΙNC.,ΠΑΧΟΥΣ 4MM,6ΜΕΤΡΗ(ΠΡΑΣΙΝΗ),

ΕΝ10240.

TAINIAAYTOBOYΛKANIZOMENH, 19x9, 69KV.

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ PVC, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19x20x0,15.

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 95ΜΜ, ΕΠΙΚΑΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ.

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ,UL 94 V2,ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ,DIN 46237.

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ AKIΔΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ,UL 94 V2, ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ, DIN 46231.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑ 1,5ΜΜ ΕΩΣ 50ΜΜ.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ AΠΟ U-PVC, ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟΣ, UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ Φ16 ΕΩΣ Φ50, ΕΝ 61386-1, ΕΝ61386-22.

MOYΦΕΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ Φ16 - Φ50.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ ΚΟΜΠΛΕ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ20-Φ25-Φ30-Φ40,ΕΝ 60598-1,ΕΝ 60598-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 4-6 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 8-10ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 12 - 14 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, ΙΙ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ 24-26 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ METΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, ΙΙΙ ΣΕΙΡΩΝ, ΑΠΟ 45-48  ΘΕΣΕΩΝ,ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ,ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ,ΟΥΠΑ,ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ,ΕΝ60439-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ METΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, Ι ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟ 10-12 ΘΕΣΕΩΝ.ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ,ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ,ΟΥΠΑ,ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ,ΕΝ60439-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP41, ΙΚ 08, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 14-18  ΘΕΣΕΩΝ, ΕΝ 60670-24. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ  IP41, ΙΚ 08, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  6-8  ΘΕΣΕΩΝ, ΕΝ 60670-24. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΛΛΑΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ, ΣΤΕΓΑΝΟ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  IP55,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ100xΧ100x35, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ,ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΝΙΟ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP66, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 500V. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ(+-10mm)ΑΠΟ 150x115x65, 190x150x75, 240x190x90, 280x200x120.,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 650°C,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9VKAI 1,5VAA  ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΡΟΚΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΚΛΕΜΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5x20/2,5ΜΜ.

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ MEKAΛΩΔΙΟ 1,5 ΜΜ ΒΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 5x20/ 6,3x32.

ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 6 ΕΩΣ 12 ΜΕ ΒΙΔΑ.

ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φ42 ΟΡΥΧΑΛΙΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ.

ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φ60 ΟΡΥΧΑΛΙΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ.

ΙΙ. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 1,5M ΓΙΑ LED2X22W, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1576 Χ 105 Χ 65MM, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 4000 LUMENΣTEΓANOTHTOΣ ΙP65, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 1,2MΓΙΑ LED 2X18WΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1276 Χ 112 Χ 62MM, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 3000 LUMEN ΣTEΓANOTHTOΣ ΙP65, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

LEDPANEL 40-50W 30X120 ΜΜ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 4000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΛΑΜΠΑ LED 35WE27 SPIRALΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 3400 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED40-50WE40 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 3500 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑLED 15WE40 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 3500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED 30-35WE40  ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 3500 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED Ε27 ΕΩΣ 50W ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 4500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000Κ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40000 ΩΡΕΣ, ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 225ΜΜ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΩΣ Φ140ΜΜ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΛΑΜΠΑ LED Ε27 ΕΩΣ 35W ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 3000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000Κ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40000 ΩΡΕΣ, ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 235ΜΜ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΩΣ Φ100ΜΜ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΛΑΜΠΑ LED (ΤΥΠΟΥ PLC) 2PIN – G24d - ΕΩΣ 12W ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1100 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3500-5000Κ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001,

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 100-120WSMDΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 9000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ  30.000 ΩΡΕΣ, ΜΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -20CΕΩΣ 55CΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS,LVD, EMC.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150WSMD ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΟΠΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΔΟΔΟΧΗ ΒΡΑΧΙΩΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 15000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΔΡΟΜΟΥLED 100 -120WΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΕΝΟΣΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΟΠΤΙΚΟΙΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΙΦΑΚΟΙ , ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΥΠΟΔΟΧΗΒΡΑΧΙΩΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑAΠΟ 10000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ 50.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 200WSMD ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 17000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500-6500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 120-150W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΟΠΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ,ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΔΟΔΟΧΗ ΒΡΑΧΙΩΝΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 13500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-5500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 150W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66, ΟΠΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ , ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ Φ60, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 18000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 - 4500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α++ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ -20OC ΕΩΣ + 500C, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1200 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 - 4500Κ SMD, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 20-30WΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑAΠΟ 2400 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500ΚSMD, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 50WΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑAΠΟ 4100 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500-6500ΚSMD, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 20-30WΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑAΠΟ 2400 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500-6500ΚSMD, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 50WΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑAΠΟ 4100 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000ΚSMD, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 250WSMDΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 22000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500-6500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ  30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLED 450-500WSMDΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 50000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500-6500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ  50.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΔΡΟΜΟΥLED 50WΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΕΝΟΣΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΟΠΤΙΚΟΙΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΙΦΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΥΠΔΟΔΟΧΗΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 6500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001,ROHS, ENEC, IK-10.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ Φ42 & Φ60

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΔΡΟΜΟΥLED 200WΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΕΝΟΣΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP65, ΟΠΤΙΚΟΙΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΙΦΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΡΑΧΙΩΝΟΣΦ60, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑAΠΟ 22000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-5500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΕΩΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ++. ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΟΡΟΦΗΣΣΤΡΟΓΓΥΛΟΧΩΝΕΥΤΟΠΑΝΕΛLED 18-30W, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1800 LUMEN, Φ200-250 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣΨΥΧΡΟ 4500-6400Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ  50.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΟΡΟΦΗΣΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΑΝΕΛLED 18-30W, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1800 LUMEN, Φ200-250 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣΨΥΧΡΟ 4500-6400Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ  50.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΑ+, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΛΑΜΠΑ LED 8-15WE27 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000-4000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑLEDGU10 3W, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 300 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣΘΕΡΜΟ 3000-6000ΚΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑLEDGU10 7W, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣΘΕΡΜΟ 3000-6000ΚΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LEDB22 230V, ΕΩΣ 12W, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 900 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000-4000K, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 120MM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΩΣ Φ70, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001.

ΛΑΜΠΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 20W-25WE27, 2700-3000Κ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΑΠΟ 1.400 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣAΠΟ 12.000 ΩΡΕΣ, 220-240V, ΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΛΑΜΠΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 32-35WE27 SPIRAL, 2700-3000Κ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΑΠΟ 1.900 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣAΠΟ  12.000 ΩΡΕΣ, 220-240V, ΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΛΑΜΠΑLED 8-10WE27 ΜΕΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ, ΘΕΡΜΟ, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 800 LUMEN, ΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED 15WE27 A65, ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6500K, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1.500 LUMEN Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED 15WE27 A65, ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000K, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1.500 LUMEN, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 9W 60εκ. ΜΙΑΣΣΥΣΝΔΕΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000Κ , ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 900 LUMENS ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 18W 120εκ. ΜΙΑΣΣΥΣΝΔΕΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000Κ, ΕΛΑΧΙΣΤΗΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1800 LUMENS ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 42WE27 20W, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ 10.000 ΩΡΕΣ, 220-240V, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΛΑΜΠΑ LED 8-10WE27, ΘΕΡΜΟ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 800 LUMEN, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 70W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΟΠΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΔΟΔΟΧΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 6500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001,ROHS, ENEC, IK-10.

LEDPANEL 40-50W 60X60 ΜΜ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 4000 LUMEN,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4500-6000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ LEDSMD 200W, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 520Χ360ΜΜ,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6000Κ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 2100 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ 90ο, IP65, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001,ROHS, ENEC, IK-10.

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED Φ13 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΠΛΗΡΗΣ, IP44 ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ ΖΕΣΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣLEDΕΩΣ 300WΓΙΑΙΣΤΟ 12 ΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΣΩΝ 500Χ400Χ65ΜΜΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΑΠΟ 33000 LUMEN, ΧΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-65000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣΑΠΟ 50000 ΩΡΕΣΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΚΛΑΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝIP66, ΚΑΤΑΘΕΣΗΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE), ISO 9001, ROHS.

ΙΙΙ. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

Η ονομασία των ειδών των Τμημάτων στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας περιγράφει μονοσήμαντα τα σχετικά είδη ευρείας κυκλοφορίας στο εμπόριο.

IV. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔ

Στη συνέχεια παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών (ενδεικτικές φωτογραφίες στο παράρτημα της Μελέτης) συμπεριλαμβανομένης της εργασίας (1) αποξήλωσης αντίστοιχων κατεστραμμένων και (2) εγκατάστασης – σύνδεσής τους.

Όπου αναφέρεται η λέξη «ενδεικτικά» γίνονται δεκτές αποκλίσεις ±5%.

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΟΥΡΑ»,  ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED

Προμήθεια φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τύπου «Ούρα», με διαφανές πλαστικό, με χυτή βάση αλουμινίου, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τοποθέτηση του φωτιστικού σε υπάρχοντα ιστό (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 1).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καινούργιου φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα LED θερμού χρώματος, απόδοσης αντίστοιχης με αυτήν λαμπτήρα οικονομίας 23W,

- η αποξήλωση του σπασμένου φωτιστικού και η εγκατάσταση - σύνδεση του καινούργιου, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των όποιων τυχόν μικρο-υλικών και καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικό σώμα.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΟΥΡΑ» ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α 1

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού συστολικού Φ90/Φ60 mm επί φωτιστικού σώματος τύπου «Ούρα» Είδους με Α/Α 1 (βλέπε Παράρτημα,Φωτογραφία 1) για προσαρμογή του στον ιστό.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπαρχόντων σωληνωτών μπράτσων του ιστού  για προσαρμογή του μεταλλικού συστολικού στερέωσης του φωτιστικού Είδους Α/Α/ 1.

Τιμή ανά εγκατεστημένο συστολικό βάσης.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες, με δύο πλαστικές μπάλες Φ300 mm, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανές.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε υπάρχοντα ιστό (ενδεικτικά επί της Πλατείας Νικολάου Πλαστήρα της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου, (βλέπε Παράρτημα,Φωτογραφία 2 ή και αλλού στο Δήμο).

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχοντα ίδια επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο μπάλες Φ300mm,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ300MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED.

Προμήθεια και εγκατάσταση στον υπάρχοντα ή/ και σε νέο ιστό διπλού γαλβανισμένου βραχίονα με δύο φωτιστικά σωμάτων τύπου μπάλας Φ300mm με λαμπτήρα LED.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε υπάρχοντα ιστό στον κοινόχρηστο χώρο της Αγίας Σωτήρας στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 3), ή και αλλού στο Δήμο.

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχοντα ίδια επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδος θα περιλαμβάνονται

- η προμήθεια διπλού γαλβανισμένου βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής τους στον ιστό,

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων (πλήρη),

- η προμήθεια των δύο λαμπτήρων LED απόδοσης αντίστοιχης με λαμπτήρες οικονομίας 23W,

- η αποσυναρμολόγηση των κατεστραμμένων και η συναρμολόγηση των καινούργιων στην κορυφή του ιστού,

- τα καλώδια τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΦΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ300MM.

Προμήθεια και εγκατάσταση χαλύβδινου χαμηλού ιστού οδοφωτισμού (ενδεικτικά 3 m περίπου) για προσαρμογή και στερέωση σε αυτόν δίφωτης κεφαλής μπάλας Φ300mm είδους Α/Α 4 στον κοινόχρηστο χώρο της Αγίας Σωτήρας στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 3) ή και αλλού στο Δήμο πχ επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 9) ή στην Πλατεία της δημοτικής ενότητας Ροδόπολης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 12).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού.

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες με δύο φωτιστικά σώματα τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», μεσαίο, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,στεγανές.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού (ενδεικτικά επί της Οδού Μαραθωνοδρόμων και Παραδείσου, καθώς επίσης της Πλατείας Λιάπη στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 4).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με διπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό,

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου «μικρό παραδοσιακό φανάρι»,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση των κατεστραμμένων και η συναρμολόγηση των καινούργιων στην κορυφή του ιστού,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

7.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες με δύο φωτιστικά σώματα αλουμινίου τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,στεγανά, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 5.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με διπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό (ύψους 6m),

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι»,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της κατεστραμμένης κεφαλής και η συναρμολόγηση της καινούργιας στην κορυφή του ιστού,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και τρεις βραχίονες με τρία φωτιστικά σώματα αλουμινίου τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με τρεις λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανά, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 6.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με τριπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό (ύψους 6m),

- η προμήθεια των τριών φωτιστικών σωμάτων τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι»,

- η προμήθεια τριών λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της κατεστραμμένης κεφαλής και η συναρμολόγηση της καινούργιας στην κορυφή του ιστού,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη τριπλή κεφαλή με τριπλό φωτιστικό.

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΎΨΟΥΣ 6M

Προμήθεια και τοποθέτηση, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού ενδεικτικού ύψους 6m περίπου, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Ο ιστός θα φέρει όμοια αισθητικά χαρακτηριστικά με τους υπάρχοντες εγκατεστημένους ιστούς επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 5.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπάρχοντος καταστρεμμένου ιστού.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες, με δύο πλαστικές  μπάλες Φ300 mm, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανές.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε ιστούς, ενδεικτικά επί της Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας ή και αλλού στο Δήμο (βλέπεΠαράρτημα,  Φωτογραφία 7).

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχοντα ίδια επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο μπάλες Φ300mm,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες, με δύο πλαστικές  μπάλες Φ300 mm, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης λαμπτήρα οικονομίας 23W, στεγανά.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε υπάρχοντα ιστό ενδεικτικά επί της Οδού Αλωνίων στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας ή και αλλού στον Δήμο, (βλέπεΠαράρτημα, Φωτογραφία 8).

Η πλήρης κεφαλή θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί

τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο φωτιστικά μπάλας Φ300mm,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 23W οικονομίας έκαστος,

- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ» 70WNA.

Προμήθεια φωτιστικού σώματος αλουμινίου  τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι»,πλήρες με όργανα και λαμπτήρα LED, στεγανό, με  βαθμό προστασίας τουλάχιστονΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φανάρι θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα υπάρχοντα επί του δικτύουδημοτικού φωτισμού ενδεικτικά επί της Οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη δημοτικήενότητα Αγίου Στεφάνου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 9).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καινούργιου πλήρους φωτιστικού σώματος αλουμινίου τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα αντίστοιχης 70WNa,

- η αποξήλωση του σπασμένου φωτιστικού και η εγκατάσταση - σύνδεση του καινούργιου, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικό σώμα.

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NA, ΠΛΗΡΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΈΚΑΣΤΟΥ 125W.

Προμήθεια διπλού φωτιστικού τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», αλουμινίου, μεγάλα, με βραχίονες, Λαμπτήρες Na, πλήρη, ισχύος έκαστου 125 W.

Το κάθε φανάρι θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρα Na, στεγανό, με βαθμόπροστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών.

Τοποθέτηση των φωτιστικών επί των υπαρχόντων ή νέων ιστών, ενδεικτικά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 10).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια διπλού γαλβανισμένου βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό,

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων (πλήρη με τα όργανα αφής),

- η προμήθεια των δύο λαμπτήρων Na 125W,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτισιτκού και βραχίονα,

- η συναρμολόγηση των φωτιστικών και των βραχιόνων στην κορυφή του ιστού,

- τα καλώδια τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικά σώματα με τους βραχίονες τους.

14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΎΨΟΥΣ 6 – 9M

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Ο ιστός θα έχει όμοια αισθητικά χαρακτηριστικά με τους υπάρχοντες εγκατεστημένους ιστούς, ενδεικτικά στην Πλατεία της δημοτικής ενότητας Άνοιξης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 10) ή και αλλού στο Δήμο πχ επί της Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 11).

Ενδεικτική Περιγραφή:

Μεταλλικός ιστός ύψους 6-9μ. με βραχίονα, αποτελούμενος από τη βάση (πλάκα) διαστάσεων 30x30x10 με 4 ενισχυτικά πτερύγια.

Το πρώτο τμήμα του ιστού θα έχει διάμετρο Φ114 σε ύψος 3μ. περίπου και το δεύτερο τμήμα Φ102 σε ύψος 3μ. και πάχος 3χιλ περίπου.

Θα φέρει θυρίδα ακροκιβωτίου σε ύψος 0,80εκ. περίπου από το έδαφος και θα είναι γαλβανισμένος και βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Το αγκύριο του ιστού θα πρέπει να είναι Μ-18 σε ύψος τουλάχιστον 0,50 εκ.,  γαλαβανισμένο και οι ντίζες του θα είναι ηλεκτροσυγκολλεμένες μεταξύ τους.

Το αγκύριο θα πρέπει επίσης να φέρει τουλάχιστον 8 παξιμάδια και 8 ροδέλες.

Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι καμπύλος στην κορυφή του ιστού με διάμετρο Φ114 και μήκος 0,30εκ περίπου.

Η κορυφή της κολώνας θα πρέπει να έχει διάμετρο Φ60 και μήκος προβολής 1,50μ. περίπου και να είναι βαμμένη, γαλβανισμένη και έτοιμη για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσίδηρο κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπαρχόντων ιστών.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED.

Προμήθεια φωτιστικού βραχίονα LED τουλάχιστον 100W με απόδοση 1.0000LUMEN τουλάχιστον, ενεργειακής κλάσης Α, χρώματος 5.000οΚ και 40.000 ώρες εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τοποθέτηση του φωτιστικού επί υπάρχοντος ή νέου ιστού, ενδεικτικά στην πλατεία Ανοίξεως στη δημοτική ενότητα Άνοιξης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 11).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια των φωτιστικού σώματος LED ,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου βραχίονα με φωτιστικό,

- η συναρμολόγηση του καινούργιου βραχίονα στην κορυφή του ιστού,

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος κεφαλής οδοφωτισμού τύπου μπάλας, LED θερμού χρώματος, απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,στεγανό, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο ή/και σε καινούργιο ιστό, ενδεικτικά επί της Πλατείας της δημοτικής ενότητας Ροδοπόλης, (βλέπε Παράρτημα,Φωτογραφία 12) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού σώματος κεφαλής τύπου μπάλας καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια λαμπτήρα LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G12 150W ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος τύπου φανάρι αλουμινίου, τετράγωνο, μεγάλου μεγέθους, με τζάμια και υποδοχή για λαμπτήρα τύπου G12 150W κεραμικού καυστήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο (ή/και σε καινούργιο) ιστό, ενδεικτικά επί της οδού Γρ. Λαμπράκη της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 13) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού τύπου φανάρι αλουμινίου, τετράγωνο, μεγάλου μεγέθους, με τζάμια, με υποδοχή για λαμπτήρα τύπου G12 150W κεραμικού καυστήρα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου λαμπτήρα G12 150W κεραμικού καυστήρα,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Ε27 LED.

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος κεφαλής αλουμινίου με ατσάλινο καπέλο, υποδοχή για λαμπτήρα τύπου Ε27 και βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο ή/και σε καινούργιο ιστό, ενδεικτικά στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 14) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού σώματος κεφαλής αλουμινίου με ατσάλινο καπέλο καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια λαμπτήρα τύπου Ε27 LED,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

19 / 20 / 21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΤΟΥ

Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ιστού βαμμένης, χωνευτής με τριγωνική κλειδαριά ή δύο τρύπες άνω και κάτω.

Το πορτάκι θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο ιστό, ενδεικτικά στη Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 15) και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 16) ή και αλλού στο Δήμο.

Επίσης κατά την τοποθέτηση του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωσή τους.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πορτάκι.

Άρθρο 19: χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο.

Άρθρο 20: χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω.

Άρθρο 21: γαλβανιζέ, βαμμένο.

22. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 20 WATT (ΠΛΗΡΗΣ)

Λαμπτήρας 20Watt, Panel 150Wp, Μπαταρία 120Ah, Ρυθμιστής10Α, ύψος ιστού 5-6m, Εύρος φωτισμού (διάμετρος σε μέτρα) 30.

Φωτοβολταϊκό πάνελ. μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου, 12V με πλαίσιο αλουμινίου.

Ρυθμιστής φόρτισης με προστασία από υπερφόρτωση  - πλήρη εκφόρτιση, με δυνατότητα ρύθμισης. Ενδεικτικά led φόρτισης – κατάστασης του συσσωρευτή.

Αυτόματο σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης έναυσης / σβέσης του λαμπτήρα.

Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA 12V, βαθιάς εκφόρτισης, ο οποίος δεν χρειάζεται συντήρηση.

Μεταλλικός σιδηροϊστός στρογγυλής διατομής γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Αγκύριο πάκτωσης σιδηροϊστού αποτελούμενου από 4 ντίζες γαλβανιζέ.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά. Συμπεριλαμβάνονται τα μικροϋλικά συνδέσεων (καλώδια, βίδες, ακροδέκτες).

Εγγύηση φωτοβολταϊκού πάνελ για 25 έτη και για συσσωρευτή – ρυθμιστή φόρτισης – λαμπτήρα 2 έτη τουλάχιστον.

Η προμήθεια συνοδεύεται με εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

23. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 24 WATT (ΠΛΗΡΗΣ)

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4,5m αυτόνομης φωτοβολταϊκής. Με κατάλληλη πλάκα έδρασης, (ενδεικτικά 350x350x10mm με τέσσερα τρίγωνα ενίσχυσης και 4 οπές 250x250mm). Βάση αγκύρωσης (ενδεικτικά Γ/Ζ, Μ24, 250x250x650 με 8 παξιμ. & 8 ροδέλες).

Με κεφαλή για στήριξη πλαισίου φωτοβολταικού πάνελ. Κουτί μπαταρίας από 1,5mm χαλυβδοέλασμα γαλβανιζέ με μεταλλική περσίδα αερισμού στην πόρτα και 1 ΤΕΜ βραχίονας καμπύλος 1,00Μ Φ 60 x 3mm (Σε υψος 4.0Μ).  γαλβανισμένος εν θερμώ κατα ISO 1461 και ηλεκτροστατικά βαμμένο RAL επιλογής της Υπηρεσίας, μόνο το κουτί προστασίας της μπαταρίας και ρυθμιστή.

Φωτοβολταϊκό πάνελ 100W 12V μονοκρυσταλλικό με 12 χρόνια εγγύηση για την κατασκευή και με εγγύηση απόδοσης 90% και 82% για τα 12 και 25 χρόνια.

Μπαταρία μολύβδου 100Ah/12V (βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου με προσδόκιμο χρόνο 7-10 έτη) και ένα (1) χρόνο εγγύηση.

Ρυθμιστής φόρτισης 10Α-12/24V με νυχτερινή λειτουργία.

Στεγανό φωτιστικό LEDIP 65 24w 12v και διάρκεια ζωής κατ’ ελάχιστον 50.000 ώρες. Εγγύηση τριών (3) χρόνων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

24. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 3  ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ)

Ιστός με μεταλική βάση ενδεικτικών διαστάσεων 30x30x10 που αποτελείται από σιδεροσωλήνα ενδεικτικά Φ114 σε ύψος ένα μέτρο, ενδεικτικά ένα δεύτερο τμήμα σε ύψος 2 μέτρων από σιδηροσωλήνα Φ90 και ενδεικτικά στην κορυφή σε μήκος 10 εκατοστών σιδεροσωλήνα Φ60 ή Φ76 για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Στην ένωση των δύο σωληνώσεων θα υπάρχει μεταλικό διάκοσμητικό δακτυλίδι.

Επίσης ο ιστός θα φέρει αγκύριο αποτελούμενο από 4 ηλούς γαλβανισμένους Μ-16 ηλεκτροσυγκολημένους μεταξύ τους με ύψος 0,50 εκ. και θα περιλαμβάνει οχτώ παξιμάδια με οχτώ ροδέλες γαλβανισμένα για τη σύσφιξη και ευθυγράμμιση του ιστού.

Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Το ακροκιβώτιο του ιστού.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού από το ακροκιβώτιο του ιστού.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

25. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και τρεις βραχίονες, με τρεις πλαστικές  μπάλες Φ300 mm, με τρεις λαμπτήρες LED έως 50w θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 5000LUMEN,στεγανές.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε ιστούς, ενδεικτικά επί της Πλατείας Κίου στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 17).

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχοντα ίδια επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο μπάλες Φ300mm,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LEDέως 50w θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 5000 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη τριπλή κεφαλή με τριπλό φωτιστικό.

26. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 12  ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ)

Προμήθεια ιστού φωτισμού γαλβανιζέ ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης, οκταγωνικής διατομής κωνικός, με διάμετρο βάσης/ κορυφής τουλάχιστον 220/90mm, με πλάκα έδρασης τουλάχιστον 400Χ400X20mm και στεφάνι στην κορυφή για την στήριξη και τοποθέτηση τουλάχιστον 5 προβολέων, στρογγυλό ή πεντάγωνο μήκους πλευράς τουλάχιστον 600mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και τοποθέτηση ιστού, συμπεριλαμβανομένου εκσκαφών - κατασκευής θεμελίωσης

- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβολέων, και

- η ηλεκτρολογική τους σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

27. Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό», Μεγάλο, με Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 125W, Πλήρες.

  - Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό», μεγάλο, με βραχίονα, κατάλληλο για

  - λαμπτήρεςLED, στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65για το χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, όμοιο με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού της Λ. Κρυονερίου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους),

- η προμήθεια του λαμπτήρα LEDισοδύναμης ισχύος 125W,

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού,

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα (τεμ.) με τον βραχίονά του.

28. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 300W

Προμήθεια προβολέα  LEDΕΩΣ 300W για ιστό 12 μετρων, διαστάσεων 500x400x65μμ, φωτεινότητας από 33.000 lumen, θερμοκρασίας χρώματος 6000-65000οΚ, διάρκειας ζωής από 50.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α, στεγανότητας τουλάχιστον IP66.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρολογική σύνδεση επί ιστού, ενδεικτικά, του άρθρου α/α30τουπαρόντος Τμήματος.

Τιμή ανά εγκατεστημένο προβολέα (τεμ.).

Η Συντάξασα								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ροκίδη Γεωργία								Παπαδόπουλος Απόστολος

ΔΕ Διοικητικού								Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης			Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΤΜΗΜΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 400 | 0,70 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 400 | 1,20 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 | 1,50 | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 | 2,40 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 4,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 | 5,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 7 | Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 400 | 0,15 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 8 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 300 | 0,18 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 9 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 300 | 0,30 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 10 | Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 400 | 0,45 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 11 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,30 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 12 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,40 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 13 | Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 14 | Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 15 | Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 16 | Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 17 | Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 18 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,14 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 19 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,16 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,16 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,16 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,25 | 25,00 | 12,50 | 37,50 |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,25 | 25,00 | 12,50 | 37,50 |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,25 | 25,00 | 12,50 | 37,50 |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,45 | 45,00 | 22,50 | 67,50 |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 20 | 0,70 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,80 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 50 | 2,60 | 130,00 | 65,00 | 195,00 |
| 30 | Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 50 | 3,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,80 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,20 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,60 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 2,40 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,20 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 2,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 3,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 4,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 1,40 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 2,20 | 220,00 | 110,00 | 330,00 |
| 41 | Καλώδιο NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 3,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 42 | Καλώδιο NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 5,00 | 250,00 | 125,00 | 375,00 |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 | 7,00 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 | 9,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 12,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 46 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,30 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 47 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,40 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 48 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 49 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 | 0,40 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 50 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 51 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 | 0,80 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 52 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,20 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 53 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 54 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,40 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 55 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 56 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 1,90 | 190,00 | 95,00 | 285,00 |
| 57 | Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ | ΜΕΤΡΟ | 200 | 2,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| 58 | Καλώδιο καουτσούκ 2χ1 μαύρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 2,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 59 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,40 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 60 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 61 | Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 400 | 0,40 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 62 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,20 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 63 | Κλιπ τηλεφώνου | ΤΕΜ | 100 | 0,10 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 64 | connectors δικτύου RJ 45 | ΤΕΜ | 100 | 1,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 65 | connectors δικτύου RJ 11 | ΤΕΜ | 100 | 1,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 66 | Καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,40 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 67 | Καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,40 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 68 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 | ΤΕΜ | 10 | 19,00 | 190,00 | 95,00 | 285,00 |
| 69 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' | ΤΕΜ | 10 | 41,00 | 410,00 | 205,00 | 615,00 |
| 70 | Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό | ΤΕΜ | 10 | 1,50 | 15,00 | 7,50 | 22,50 |
| 71 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ | ΤΕΜ | 4 | 15,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 72 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές | ΤΕΜ | 14 | 12,00 | 168,00 | 84,00 | 252,00 |
| 73 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 74 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 75 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 76 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 77 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 78 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 79 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 80 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α | ΤΕΜ | 4 | 4,50 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 88 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 89 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 90 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 91 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 92 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 50 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | 37,50 |
| 93 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 40 | 0,60 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 94 | Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 20 | 0,80 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 95 | Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63Α | ΤΕΜ | 20 | 6,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 96 | Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ | 20 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 97 | Πώμα πορσελάνης 100Α γολιάθ | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 98 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 99 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 100 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 101 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 4 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 102 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 103 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 104 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 105 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 106 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 107 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 108 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ | 100 | 0,30 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 109 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ | 100 | 0,30 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 110 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 | 0,40 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 111 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 | 0,40 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 112 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 | 0,40 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 113 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 | 0,40 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 114 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 100 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 115 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | 37,50 |
| 116 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 | 0,60 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 117 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 10 | 5,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 118 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 10 | 5,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 119 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α | ΤΕΜ | 30 | 0,40 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 120 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α | ΤΕΜ | 30 | 0,40 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 121 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α | ΤΕΜ | 30 | 0,40 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 122 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α | ΤΕΜ | 20 | 0,40 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 123 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α | ΤΕΜ | 40 | 0,40 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 124 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α | ΤΕΜ | 14 | 0,50 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 125 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α | ΤΕΜ | 20 | 0,60 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 126 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 127 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 30 | 3,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 128 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 129 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 130 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 131 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 132 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 133 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 134 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 135 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 136 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 137 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 138 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 139 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 140 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 141 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 142 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 143 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 144 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 145 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 146 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 147 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος | ΤΕΜ | 6 | 40,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 148 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ | 10 | 24,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 149 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α χωρίς ρύθμιση | ΤΕΜ | 8 | 24,00 | 192,00 | 96,00 | 288,00 |
| 150 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α με ρύθμιση | ΤΕΜ | 6 | 28,00 | 168,00 | 84,00 | 252,00 |
| 151 | Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A | ΤΕΜ | 20 | 24,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 152 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A | ΤΕΜ | 10 | 22,00 | 220,00 | 110,00 | 330,00 |
| 153 | Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A | ΤΕΜ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 154 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A | ΤΕΜ | 10 | 40,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| 155 | Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 | ΤΕΜ | 6 | 30,00 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 156 | Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 | ΤΕΜ | 20 | 23,00 | 460,00 | 230,00 | 690,00 |
| 157 | Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 | ΤΕΜ | 20 | 19,00 | 380,00 | 190,00 | 570,00 |
| 158 | Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 | ΤΕΜ | 6 | 22,00 | 132,00 | 66,00 | 198,00 |
| 159 | Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας / 4 στοιχείων (θέσεων) | ΤΕΜ | 20 | 30,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| 160 | Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας / 4 στοιχείων (θέσεων) | ΤΕΜ | 20 | 15,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 161 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ | 20 | 2,50 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 162 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 163 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 | ΜΕΤΡΟ | 20 | 1,10 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 164 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 | ΜΕΤΡΟ | 20 | 1,20 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 165 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ | 20 | 2,30 | 46,00 | 23,00 | 69,00 |
| 166 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 2,80 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 167 | Κανάλι άσπρο 105χ50 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 14,00 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 168 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50χ13 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 169 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 10 | 45,00 | 450,00 | 225,00 | 675,00 |
| 170 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 10 | 60,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| 171 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 10 | 10,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 172 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ | 8 | 6,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 173 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 174 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 | 4,50 | 27,00 | 13,50 | 40,50 |
| 175 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 10 | 10,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 176 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 10 | 16,00 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 177 | Φις 5x16Α θηλυκό | ΤΕΜ | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 178 | Φις τύπου5x16Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 | 7,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 179 | Φις 5x32Α θηλυκό | ΤΕΜ | 4 | 15,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 180 | Φις5x32Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 181 | Φις 5x63Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 | 22,00 | 88,00 | 44,00 | 132,00 |
| 182 | Φις 5x63Α θηλυκό | ΤΕΜ | 4 | 28,00 | 112,00 | 56,00 | 168,00 |
| 183 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 184 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 185 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ | 4 | 7,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 186 | Ραγοδιακόπτης 1x40A | ΤΕΜ | 12 | 3,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 187 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ | 12 | 4,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 188 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | ΤΕΜ | 12 | 4,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 189 | Ραγοδιακόπτης 2x32A | TEM | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 190 | Ραγοδιακόπτης 2x40A | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 191 | Ραγοδιακόπτης 2x63A | ΤΕΜ | 6 | 7,00 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 192 | Ραγοδιακόπτης 3x40A | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 193 | Ραγοδιακόπτης 3x63A | ΤΕΜ | 6 | 10,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 194 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ | 6 | 11,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 |
| 195 | Ραγοδιακόπτης 4x40A | ΤΕΜ | 6 | 15,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 196 | Ραγοδιακόπτης 4x63A | ΤΕΜ | 6 | 17,00 | 102,00 | 51,00 | 153,00 |
| 197 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ | 6 | 19,00 | 114,00 | 57,00 | 171,00 |
| 198 | Ραγοδιακόπτης 4x100A | ΤΕΜ | 6 | 21,00 | 126,00 | 63,00 | 189,00 |
| 199 | Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 6 | 7,00 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 200 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 201 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 202 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή | ΤΕΜ | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 203 | Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 204 | Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) | ΤΕΜ | 4 | 15,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 205 | Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο | ΤΕΜ | 4 | 38,00 | 152,00 | 76,00 | 228,00 |
| 206 | Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A | ΤΕΜ | 8 | 6,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 207 | Φις αρσενικό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 10 | 0,70 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 208 | Φις θηλυκό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 8 | 1,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 209 | Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 8 | 1,50 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 210 | Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 8 | 2,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 211 | Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN | ΤΕΜ | 4 | 180,00 | 720,00 | 360,00 | 1080,00 |
| 212 | Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m | ΤΕΜ | 10 | 65,00 | 650,00 | 325,00 | 975,00 |
| 213 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα | ΤΕΜ | 50 | 15,00 | 750,00 | 375,00 | 1125,00 |
| 214 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα | ΤΕΜ | 50 | 20,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
| 215 | Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm | ΤΕΜ | 750 | 0,60 | 450,00 | 225,00 | 675,00 |
| 216 | Ψαλίδι για λαμαρίνα επινικελωμένο 280mm | TEM | 4 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 217 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 2,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 218 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 219 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 4,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 220 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 20 | 5,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 221 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 222 | Ταινία βουλκανισμού 3M | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 223 | Ταινία μονωτική μαύρη | ΤΕΜ | 300 | 0,90 | 270,00 | 135,00 | 405,00 |
| 224 | Ταινία μονωτική μπλε | ΤΕΜ | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 225 | Ταινία μονωτική άσπρη | ΤΕΜ | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 226 | Ταινία μονωτική κίτρινη | ΤΕΜ | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 227 | Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 228 | Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 1,20 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 229 | Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 2,10 | 21,00 | 10,50 | 31,50 |
| 230 | Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 2,80 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 231 | Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 3,70 | 37,00 | 18,50 | 55,50 |
| 232 | Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 233 | Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 1,20 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 234 | Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 2,10 | 21,00 | 10,50 | 31,50 |
| 235 | Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 2,80 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 236 | Ακροδέκτες 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 3,70 | 37,00 | 18,50 | 55,50 |
| 237 | Ακροδέκτες 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 238 | Ακροδέκτες 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 239 | Ακροδέκτες 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 240 | Ακροδέκτες 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 241 | Ακροδέκτες 70mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 4 | 11,00 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 242 | Ακροδέκτες 90mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 4 | 22,00 | 88,00 | 44,00 | 132,00 |
| 243 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 244 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 14,00 | 56,00 | 28,00 | 84,00 |
| 245 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 15,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 246 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 17,00 | 68,00 | 34,00 | 102,00 |
| 247 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 248 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 35,00 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 249 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 56,00 | 224,00 | 112,00 | 336,00 |
| 250 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 85,00 | 340,00 | 170,00 | 510,00 |
| 251 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 120,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 252 | Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 30 | 18,00 | 540,00 | 270,00 | 810,00 |
| 253 | Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 16 | 9,00 | 144,00 | 72,00 | 216,00 |
| 254 | Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 16 | 7,00 | 112,00 | 56,00 | 168,00 |
| 255 | Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 10 | 7,00 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 256 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων | ΤΕΜ | 2 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 257 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 258 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 70,00 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 259 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 260 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 35,00 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 261 | Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 10 | 18,00 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 262 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 12 | 8,00 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 263 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 264 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,60 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 265 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 | 1,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 266 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 | 1,30 | 13,00 | 6,50 | 19,50 |
| 267 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 | 1,90 | 114,00 | 57,00 | 171,00 |
| 268 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 | 2,30 | 23,00 | 11,50 | 34,50 |
| 269 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 50 | 0,12 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 270 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 20 | 0,15 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 271 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 20 | 0,20 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 272 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 20 | 0,35 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 273 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 20 | 0,55 | 11,00 | 5,50 | 16,50 |
| 274 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 20 | 1,10 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 275 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 50 | 0,14 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 276 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 60 | 0,15 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 277 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 50 | 0,24 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 278 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 60 | 0,30 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 279 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 30 | 0,40 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 280 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 30 | 0,60 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 281 | Ρακόρ Φ16 | ΤΕΜ | 10 | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 282 | Ρακόρ Φ20 | ΤΕΜ | 10 | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 283 | Ρακόρ Φ25 | ΤΕΜ | 10 | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 284 | Ρακόρ Φ32 | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 285 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου | ΤΕΜ | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 286 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου | ΤΕΜ | 10 | 1,40 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 287 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου | ΤΕΜ | 10 | 2,30 | 23,00 | 11,50 | 34,50 |
| 288 | Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V | ΤΕΜ | 4 | 22,00 | 88,00 | 44,00 | 132,00 |
| 289 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 290 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 291 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 292 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 19,00 | 76,00 | 38,00 | 114,00 |
| 293 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 4 | 7,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 294 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 295 | Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 296 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 297 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 298 | Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 299 | Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 | 30,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 300 | Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 | 35,00 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 301 | Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 302 | Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 303 | Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT | ΤΕΜ | 4 | 14,00 | 56,00 | 28,00 | 84,00 |
| 304 | Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 4 | 7,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 305 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ | 4 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 306 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 307 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 308 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 309 | Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο) | ΤΕΜ | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 310 | Ρόκα 5x20 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 1,90 | 19,00 | 9,50 | 28,50 |
| 311 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 2 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 312 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 1,70 | 17,00 | 8,50 | 25,50 |
| 313 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 1,80 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 314 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 1,90 | 19,00 | 9,50 | 28,50 |
| 315 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 316 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 317 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,60 | 26,00 | 13,00 | 39,00 |
| 318 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,80 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 319 | Ρόκα 5x35 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 320 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 321 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 322 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 323 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,30 | 23,00 | 11,50 | 34,50 |
| 324 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 2,30 | 23,00 | 11,50 | 34,50 |
| 325 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 3,20 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 326 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 3,20 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 327 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm | ΤΕΜ | 60 | 1,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 328 | Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 | ΤΕΜ | 10 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 329 | Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας) | ΤΕΜ | 30 | 1,50 | 45,00 | 22,50 | 67,50 |
| 330 | Ξυλόβιδες 4x1,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 331 | Ξυλόβιδες 4x2,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 332 | Ξυλόβιδες 4x3 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 333 | Ξυλόβιδες 4x3,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 334 | Ξυλόβιδες 4x4 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 7,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 335 | Ξυλόβιδες 4x4,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 336 | Ξυλόβιδες 4x5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 337 | Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 338 | Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 339 | Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 340 | Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 341 | Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 342 | Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 343 | Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 344 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 345 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 346 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25 | ΤΕΜ | 200 | 0,05 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 347 | Ούπα 6'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 348 | Ούπα 8'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 349 | Ούπα 10'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 350 | Ούπα 12'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 351 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 352 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 353 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 354 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 355 | Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 3,80 | 38,00 | 19,00 | 57,00 |
| 356 | Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 | 6,80 | 68,00 | 34,00 | 102,00 |
| 357 | Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 | 0,70 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 358 | Κλέμα 4 mm2 θερμοκαρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 359 | Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 360 | Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 | 1,20 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 361 | Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 2 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 362 | Κλέμα 25 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 2 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 363 | Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2 | ΤΕΜ | 10 | 0,70 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 364 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2 | ΤΕΜ | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 365 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2 | ΤΕΜ | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 366 | Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2 | ΤΕΜ | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 367 | Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2 | ΤΕΜ | 2 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 368 | Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2 | ΤΕΜ | 10 | 1,20 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 369 | Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2 | ΤΕΜ | 2 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 370 | Ντουί φθορίου φυτευτό μονό | ΤΕΜ | 20 | 0,60 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 371 | Ντουί φθορίου με βίδα μονό | ΤΕΜ | 20 | 0,80 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 372 | Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 30 | 0,80 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 373 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 40 | 0,70 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 374 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 0,60 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 375 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 | 1,60 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 376 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 30 | 2,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 377 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 | 3,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 378 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 379 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 | 3,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 380 | Ντουί αντάπτορας από Ε-40 σε Ε-27 | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 381 | Ντουί αντάπτορας από Ε-27 σε Ε-40 | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 382 | Ντουί για GU10 | ΤΕΜ | 12 | 0,50 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 383 | Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ) | ΤΕΜ | 60 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 384 | Μεταλλικό πίλλαρ μονοφασικό | ΤΕΜ | 2 | 275,00 | 550,00 | 275,00 | 825,00 |
| 385 | Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 386 | Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 387 | Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια | ΤΕΜ | 4 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 388 | Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι | ΤΕΜ | 10 | 2,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 389 | Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm | ΤΕΜ | 100 | 0,10 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 390 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ100/230v | ΤΕΜ | 4 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 391 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ120/230v | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 392 | Πρίζα RG45 για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 393 | Πρίζα σoύκου για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 394 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0 | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 395 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1 | ΤΕΜ | 2 | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 396 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2 | ΤΕΜ | 2 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 397 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42 | ΤΕΜ | 20 | 10,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 398 | Μπράτσο φωτιστικού σώματος Φ60 | ΤΕΜ | 20 | 12,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α |  |  | 32.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  | 7.680,00 | 3.840,00 | 11.520,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α |  |  | 39.680,00 | 19.840,00 | 59.520,00 |

| ΤΜΗΜΑ Β: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Σκαφάκι με καπάκι 1,5m για LED 2x22w | ΤΕΜ | 4 | 17,00 | 68,00 | 34,00 | 102,00 |
| 2 | Σκαφάκι με καπάκι 1,2m για LED 2x18w | ΤΕΜ | 2 | 11,00 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 3 | LED PANEL 40W 30x120 4500 - 6000K | ΤΕΜ | 2 | 28,00 | 56,00 | 28,00 | 84,00 |
| 4 | Λάμπα LED 35W Ε27 spiral θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 | 14,00 | 700,00 | 350,00 | 1050,00 |
| 5 | Λάμπα LED 45-50W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 | 15,00 | 750,00 | 375,00 | 1125,00 |
| 6 | Λάμπα LED 15W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 | 15,00 | 750,00 | 375,00 | 1125,00 |
| 7 | Λάμπα LED 30-35W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 | 15,00 | 750,00 | 375,00 | 1125,00 |
| 8 | Λάμπα LED E27 ΕΩΣ 50W 4000-6000Κ | ΤΕΜ | 50 | 8,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| 9 | Λάμπα LED E27 ΕΩΣ 35W 4000-6000Κ | ΤΕΜ | 50 | 7,00 | 350,00 | 175,00 | 525,00 |
| 10 | Λάμπα LED E27 (ΤΥΠΟΥ PLC)ΕΩΣ 12W 3500-5000Κ | ΤΕΜ | 50 | 5,00 | 250,00 | 125,00 | 375,00 |
| 11 | Προβολέας 100W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 36 | 28,00 | 1008,00 | 504,00 | 1512,00 |
| 12 | Προβολέας 150W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 20 | 40,00 | 800,00 | 400,00 | 1200,00 |
| 13 | Φωτιστικό Δρόμου LED 100-120W 4000K | ΤΕΜ | 84 | 40,00 | 3360,00 | 1680,00 | 5040,00 |
| 14 | Προβολέας 200W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 34 | 45,00 | 1530,00 | 765,00 | 2295,00 |
| 15 | Φωτιστικό Δρόμου LED 120-150W 4500-6500K | ΤΕΜ | 14 | 45,00 | 630,00 | 315,00 | 945,00 |
| 16 | Φωτιστικό Δρόμου LED 150W 4500-6000K | ΤΕΜ | 20 | 55,00 | 1100,00 | 550,00 | 1650,00 |
| 17 | Προβολέας 10W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 40 | 5,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 18 | Προβολέας 20-30W LED 4000-4500K SMD | ΤΕΜ | 36 | 7,00 | 252,00 | 126,00 | 378,00 |
| 19 | Προβολέας 50W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 10 | 12,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 20 | Προβολέας 30W LED 4500 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 4 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 21 | Προβολέας 50W LED 4000 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 22 | Προβολέας 250W LED 4500 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 2 | 80,00 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 23 | Προβολέας 450-500W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 2 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 570,00 |
| 24 | Φωτιστικό δρόμου LED 50W/4500-6500K | ΤΕΜ | 260 | 25,00 | 6500,00 | 3250,00 | 9750,00 |
| 25 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42 | ΤΕΜ | 70 | 10,00 | 700,00 | 350,00 | 1050,00 |
| 26 | Μπράτσο φωτιστικού Φ60 | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 27 | Φωτιστικό δρόμου LED 200W/4000 -5500K | ΤΕΜ | 4 | 80,00 | 320,00 | 160,00 | 480,00 |
| 28 | Φωτιστικό οροφής LED 18-30W 4500 - 6400K Φ200-250 | ΤΕΜ | 2 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 29 | Φωτιστικό οροφής LED 18-30W 4500 - 6400K Φ200-250 | ΤΕΜ | 2 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 30 | Λάμπα LED 8-15W E27 4000-6000K | TEM | 36 | 2,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 31 | Λάμπα LED GU-10 3W Θερμό | ΤΕΜ | 22 | 2,00 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 32 | Λάμπα LED GU-10 7W Θερμό | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 33 | Λάμπα LED B22 230V ΕΩΣ 12W 3000-4000K | ΤΕΜ | 20 | 2,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 34 | Λάμπα οικονομίας 20- 25WspiralE-27 2700-3000K | ΤΕΜ | 500 | 3,00 | 1500,00 | 750,00 | 2250,00 |
| 35 | Λάμπα οικονομίας 32-35WE-27 2700-3000K | ΤΕΜ | 300 | 5,00 | 1500,00 | 750,00 | 2250,00 |
| 36 | Λάμπα LED 8-10 W / E27 Θερμό με φωτοκύταρο | ΤΕΜ | 20 | 5,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 37 | Λάμπα LED 15 W / E27 Θερμό Α 65 6500Κ | ΤΕΜ | 50 | 4,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 38 | Λάμπα LED 15 W / E27 Θερμό Α 65 4000Κ | ΤΕΜ | 50 | 4,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 39 | Λάμπα LED Τ8 G13 60εκ. 9W 6000K | ΤΕΜ | 180 | 2,50 | 450,00 | 225,00 | 675,00 |
| 40 | Λάμπα LED Τ8 G13 120εκ. 18W 6000K | ΤΕΜ | 120 | 3,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 41 | Λάμπα LED Τ8 G13 150εκ. 22W 6000K | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 42 | Λάμπα οικονομίας 42W/E-27 240VSPIRAL 4000K | ΤΕΜ | 30 | 2,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 43 | Λάμπα LED 8 -10W / E27 Θερμό | ΤΕΜ | 36 | 3,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 44 | Φωτιστικό δρόμου LED 70W/4000K | ΤΕΜ | 100 | 35,00 | 3500,00 | 1750,00 | 5250,00 |
| 45 | LED PANEL 40W 60x60 4500 - 6000K | ΤΕΜ | 4 | 28,00 | 112,00 | 56,00 | 168,00 |
| 46 | Καμπάνα LED Αλουμινίου 200W 4000-6000K για κλειστό γήπεδο basket | ΤΕΜ | 8 | 120,00 | 960,00 | 480,00 | 1440,00 |
| 47 | Φωτοσωλήνα LED μονοκάναλη λευκή ζεστή (Με όλα τα εξαρτήματα) | ΜΕΤ | 160 | 1,5 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 48 | Λάμπα CERAMIC MASΤER – T 150W/G12/830 | ΤΕΜ | 30 | 18,00 | 540,00 | 270,00 | 810,00 |
| 49 | Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 40Α | ΤΕΜ | 2 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 50 | Προβολέας LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 4 | 155 | 620,00 | 310,00 | 930,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  | 32.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 7.680,00 | 3.840,00 | 11.520,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  | 39.680,00 | 19.840,00 | 59.520,00 |

| ΤΜΗΜΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOLexpert - IP64 690VBENNING με καλώδιο και 2 μύτες | ΤΕΜ | 6 | 70 | 420,00 | 210,00 | 630,00 |
| 2 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό | ΤΕΜ | 20 | 0,7 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 3 | Σφυρί 200 γρ fiberglass | ΤΕΜ | 6 | 8 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 4 | Σφυρί 1 κιλό fiberglass | ΤΕΜ | 6 | 9 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 5 | Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm | ΤΕΜ | 2 | 22 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 6 | Πρέσσα μεταλλική κοσιέρα τηλεφωνίας δικτύου | ΤΕΜ | 6 | 15 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 7 | Πρέσσα μεταλλική σωληνωτών ακροδεκτών με περιστρεφόμενες μήτρες 6mm2-50mm2 | TEM | 2 | 66 | 132,00 | 66,00 | 198,00 |
| 8 | Πρέσσα μονομένων ακροδεκτών τύπου FACOM κωδικός 985894 0,5mm2 έως 6mm2 | ΤΕΜ | 6 | 72 | 432,00 | 216,00 | 648,00 |
| 9 | Σετ μύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM | ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ) | 6 | 9 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 10 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 8 | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 11 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10 | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 12 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13 | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 13 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3 | ΤΕΜ | 6 | 5 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 14 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 6 | 6 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 15 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 6 | 7 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 16 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6 | ΤΕΜ | 6 | 20 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 17 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 35 μ. / Φ 6-10 | ΤΕΜ | 6 | 40 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 18 | Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες | ΤΕΜ | 6 | 9 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 19 | Σωληνοκάβουρας για άνοιγμα σωλήνα έως 2'' Αλουμινίου | ΤΕΜ | 6 | 35 | 210,00 | 105,00 | 315,00 |
| 20 | Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm | ΤΕΜ | 12 | 1,5 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 21 | Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH μπλε GBH 2-28 DFV 800W κομπλέ Βαλίτσα | ΤΕΜ | 2 | 350 | 700,00 | 350,00 | 1050,00 |
| 22 | Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SΗ/GP9 θήκη | ΣΥΛΛΟΓΗ (9τμχ) | 2 | 27 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 23 | Σκάλα μικρή διπλή 1,60 μέτρα | ΤΕΜ | 2 | 95 | 190,00 | 95,00 | 285,00 |
| 24 | Σκάλα μεγάλη ΔΕΗ Γκρί Διπλή 16 + 16 σκαλοπάτια με ράουλο και σχοινί | ΤΕΜ | 2 | 400 | 800,00 | 400,00 | 1200,00 |
| 25 | Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά | ΤΕΜ | 2 | 50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 26 | Σιλικόνη διάφανη | ΤΕΜ | 20 | 3 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 27 | Σιλικόνη άσπρη αντιμουχλική | ΤΕΜ | 20 | 3 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 28 | Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου | ΤΕΜ | 2 | 6 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 29 | Σιδηροπρίονο | ΤΕΜ | 2 | 4 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 30 | Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο | ΤΕΜ | 2 | 2 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 31 | Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm | ΤΕΜ | 2 | 12 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 32 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 1,5 | 15,00 | 7,50 | 22,50 |
| 33 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 2 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 34 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 3 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 35 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 3,75 | 37,50 | 18,75 | 56,25 |
| 36 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 10 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 37 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 8 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 38 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 | 6 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 39 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 12 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 45 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 40 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 14 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 41 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 34cm Νο 16 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 45 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 42 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 18 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 43 | Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαιμα 40 mm (δείγμα) X 100mm | ΤΕΜ | 2 | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 44 | Κασετίνα καρυδάκια 1/4'' (συλλογή μύτες 1/4 ίσια, σταυρό, allen, pozidriv) με καστάνια και προέκταση | ΤΕΜ | 2 | 38 | 76,00 | 38,00 | 114,00 |
| 45 | Σκεπάρνια | ΤΕΜ | 2 | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 46 | Μυστριά μεσαία | ΤΕΜ | 2 | 7 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 47 | Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208Α.32ΒΒ | ΤΕΜ | 2 | 45 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 48 | Λάμπα μετώπου με ιμάντα φακούς LED τύπου FACOM 779 FRT | ΤΕΜ | 2 | 35 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 49 | Εργαλειοθήκες τύπου FACOM (BT 11A) Μεταλλικές 475x220x238 mm 5 θέσεων | ΤΕΜ | 2 | 75 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 50 | Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) | ΤΕΜ | 10 | 1,8 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 51 | Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκινο | ΤΕΜ | 10 | 4 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 52 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1 | ΤΕΜ | 10 | 0,9 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 53 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 | ΤΕΜ | 10 | 1 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 54 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 | ΤΕΜ | 10 | 1 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 55 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 | ΤΕΜ | 20 | 0,9 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 56 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 | ΤΕΜ | 10 | 1,1 | 11,00 | 5,50 | 16,50 |
| 57 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 | ΤΕΜ | 10 | 1,2 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 58 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 | ΤΕΜ | 10 | 1,4 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 59 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 | ΤΕΜ | 10 | 1,4 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 60 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 | ΤΕΜ | 10 | 2 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 61 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 | ΤΕΜ | 10 | 2 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 62 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8 | ΤΕΜ | 10 | 3 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 63 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9 | ΤΕΜ | 10 | 4 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 64 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 | ΤΕΜ | 4 | 4,5 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 65 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 | ΤΕΜ | 4 | 6,5 | 26,00 | 13,00 | 39,00 |
| 66 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 | ΤΕΜ | 4 | 8 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 67 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 | ΤΕΜ | 4 | 11 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 68 | Φλόγιστρο (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 65 | 130,00 | 65,00 | 195,00 |
| 69 | Φιάλη φλογίστρου | ΤΕΜ | 2 | 12 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 70 | Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 4 | 2 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 71 | Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 4 | 3 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 72 | Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm) | ΤΕΜ | 4 | 3 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 73 | Σταυρός κλειδί για κάθε είδους πόρτα ηλεκτρικών πινάκων Νο 9 το τρίγωνο τύπου FACOM κωδικός 985548 | ΤΕΜ | 6 | 12 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 74 | Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 6 | 24 | 144,00 | 72,00 | 216,00 |
| 75 | Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE ή FACOM | TEM | 6 | 25 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 76 | Μυτοτσίμπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM | TEM | 6 | 25 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 77 | Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 6 | 28 | 168,00 | 84,00 | 252,00 |
| 78 | Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDEFACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Pozidriv) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE | ΤΕΜ | 6 | 40 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 79 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm | ΤΕΜ | 6 | 6 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 80 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm | ΤΕΜ | 6 | 7 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 81 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm | ΤΕΜ | 6 | 8 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 82 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm | ΤΕΜ | 6 | 9 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 83 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm | ΤΕΜ | 6 | 10 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 84 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 6,5x270mm | ΤΕΜ | 6 | 14 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 85 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 8x270mm | ΤΕΜ | 6 | 16 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 86 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 10x270mm | ΤΕΜ | 6 | 20 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 87 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm | ΤΕΜ | 6 | 22 | 132,00 | 66,00 | 198,00 |
| 88 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm | ΤΕΜ | 6 | 10 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 89 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm | ΤΕΜ | 6 | 13 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 90 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm | ΤΕΜ | 6 | 18 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 91 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm | ΤΕΜ | 6 | 22 | 132,00 | 66,00 | 198,00 |
| 92 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm | ΤΕΜ | 6 | 6 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 93 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm | ΤΕΜ | 6 | 7 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 94 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm | ΤΕΜ | 6 | 10 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 95 | Ζευγάρια γάντια 500Vclass 00 ηλεκτρολογικά size 10C | ΤΕΜ | 6 | 40 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 96 | Αμπεροτσιμπίδα 600V/600A/200Ω τύπου ΒΕΚΑ | ΤΕΜ | 6 | 75 | 450,00 | 225,00 | 675,00 |
| 97 | Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000VVDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή ΚΝΙΡΕΧ | ΤΕΜ | 6 | 23 | 138,00 | 69,00 | 207,00 |
| 98 | Ασύρματους τύπου PMR (κομπλέ) με θήκες φορτιστές κομπλέ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 2 | 80 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 99 | Κολητήρια 40w έως 60w τύπου Weller ή ANTEX ή FACOM 230V | ΤΕΜ | 6 | 60 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 100 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 200 | 0,1 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 101 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 200 | 0,3 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 102 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 200 | 0,4 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 103 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 100 | 0,5 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 104 | Ακροδέκτες 10mm2 / γυμνός | TEM | 50 | 0,13 | 6,50 | 3,25 | 9,75 |
| 105 | Ακροδέκτες 16mm2 / γυμνός | TEM | 50 | 0,18 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 106 | Ακροδέκτες 25mm2 / γυμνός | TEM | 50 | 0,35 | 17,50 | 8,75 | 26,25 |
| 107 | Ακροδέκτες 35mm2 / γυμνός | TEM | 50 | 0,45 | 22,50 | 11,25 | 33,75 |
| 108 | Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων | TEM | 2 | 16 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 109 | Σύρμα κόλλησης Καλάι 1mm / 500γρ | ΤΕΜ | 2 | 25 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 110 | Σολντερίνη κουτάκια 50gr | ΤΕΜ | 4 | 1,5 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 111 | Γερμανοπολύγωνα Συλλογή 6-22mm2 (Germany) τύπου Stanley | ΤΕΜ | 2 | 60 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 112 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 | 30 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 113 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 | 40 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 114 | Εργαλείο αφαίρεσης μόνωσης τύπου FACOM με περιστρεφόμενη λάμα κωδικός 985956 | ΤΕΜ | 2 | 16 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 115 | Μονωτικό ταπί 1x0,60m | ΤΕΜ | 2 | 40 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ |  |  | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  | 2.400,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ |  |  | 12.400,00 | 6.200,00 | 18.600,00 |

| ΤΜΗΜΑ Δ: ΙΣΤΟΙ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED | TEM | 2 | 115 | 230,00 | 115,00 | 345,00 |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους με Α/Α 1 | TEM | 2 | 50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 | 280 | 560,00 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Βραχίονα με Δύο Φωτιστικά Σώματα Τύπου Μπάλας Φ300mm με λαμπτήρα LED | TEM | 2 | 280 | 560,00 | 280,00 | 840,00 |
| 5 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαμηλού Ιστού Οδοφωτισμού για Φωτιστικό Σώμα Δίφωτης Κεφαλής Τύπου Μπάλας Φ300mm | TEM | 2 | 450 | 900,00 | 450,00 | 1350,00 |
| 6 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Μεσαίο, με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 | 360 | 720,00 | 360,00 | 1080,00 |
| 7 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 | 630 | 1260,00 | 630,00 | 1890,00 |
| 8 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 | 905 | 1810,00 | 905,00 | 2715,00 |
| 9 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6m | TEM | 2 | 550 | 1100,00 | 550,00 | 1650,00 |
| 10 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 | 280 | 560,00 | 280,00 | 840,00 |
| 11 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 | 250 | 500,00 | 250,00 | 750,00 |
| 12 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» 70WNa. | TEM | 2 | 260 | 520,00 | 260,00 | 780,00 |
| 13 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W | TEM | 2 | 500 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
| 14 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m | TEM | 2 | 700 | 1400,00 | 700,00 | 2100,00 |
| 15 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED | TEM | 2 | 250 | 500,00 | 250,00 | 750,00 |
| 16 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας | TEM | 2 | 190 | 380,00 | 190,00 | 570,00 |
| 17 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Καυστήρα | TEM | 2 | 345 | 690,00 | 345,00 | 1035,00 |
| 18 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου Ε27 LED | TEM | 2 | 240 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 19 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Α | TEM | 2 | 40 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 20 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Β | TEM | 2 | 22 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 21 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Γ | TEM | 2 | 18 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 22 | Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης) | TEM | 2 | 1580 | 3160,00 | 1580,00 | 4740,00 |
| 23 | Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης) | ΤΕΜ | 2 | 1100 | 2200,00 | 1100,00 | 3300,00 |
| 24 | Ιστός ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης | ΤΕΜ | 2 | 390 | 780,00 | 390,00 | 1170,00 |
| 25 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜ | 2 | 340 | 680,00 | 340,00 | 1020,00 |
| 26 | Ιστός ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων | ΤΕΜ | 2 | 1600 | 3200,00 | 1600,00 | 4800,00 |
| 27 | Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό" Μεγάλο, με Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 125W, Πλήρες | ΤΕΜ | 4 | 300,00 | 1200,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 28 | Προβολέας LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 2 | 175 | 350,00 | 175,00 | 525,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ |  |  | 25000,00 | 12500,00 | 37500,00 |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  | 6000,00 | 3000,00 | 9000,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ |  |  | 31000,00 | 15500,00 | 46500,00 |

Γ2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

| TMHMA | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ 24% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΕΩΣ 50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 32.000,00 | 7.680,00 | 39.680,00 | 16.000,00 | 3.840,00 | 19.840,00 | 59.520,00 |
| Β: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | 32.000,00 | 7.680,00 | 39.680,00 | 16.000,00 | 3.840,00 | 19.840,00 | 59.520,00 |
| Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ | 10.000,00 | 2.400,00 | 12.400,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 6.200,00 | 18.600,00 |
| Δ: ΙΣΤΟΙ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 25.000,00 | 6.000,00 | 31.000,00 | 12.500,00 | 3.000,00 | 15.500,00 | 46.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α-Δ | 99.000,00 | 23.760,00 | 122.760,00 | 49.500,00 | 11.880,00 | 61.380,00 | 184.140,00 |

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24%: 122.760 €.

Ολογράφως: εκατόν είκοσι δύο χιλιάδεςεπτακόσια εξήνταευρώ.

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού δικαιώματος προαίρεσης με ΦΠΑ 24%: 61.380 €.

Ολογράφως: εξήντα ένα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ.

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού και δικαιώματος προαίρεσης με ΦΠΑ 24%: 184.140€.

Ολογράφως: εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ.

Η Συντάξασα								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ροκίδη Γεωργία								Παπαδόπουλος Απόστολος

ΔΕ Διοικητικού								Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης			Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το Άρθρο 59 «Υποδιαίρεση Συμβάσεων σε Τμήματα  (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016, η παρούσα Μελέτη έχει υποδιαιρεθεί σε τμήματα με κάθε τμήμα να περιλαμβάνει παρεμφερή υλικά.

Στο 1ο Τμήμα περιλαμβάνονται διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις),

Στο 2ο Τμήμα περιλαμβάνονται λαμπτήρες για κάθε χρήση, προβολείς και φωτιστικά σώματα για κτίρια, εγκαταστάσεις και το δίκτυο δημοτικού φωτισμού του Δήμου,

Στο 3ο Τμήμα περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικά εργαλεία χειρός για τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, και

Στο 4ο Τμήμα περιλαμβάνονταιιστοί και φωτιστικά σώματα (παραδοσιακού ή μοντέρνου τύπου) χαμηλού δημοτικού φωτισμού για νέες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις ήδη κατεστραμμένων ή όσων τυχόν περαιτέρω καταστραφούν από καιρικές συνθήκες, βανδαλισμούς κ.α. σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποιο και όσα ή και σε όλα τα Τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συμμετέχει για όλα τα είδη τουΤμήματος.

Άρθρο 2

Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86) με βάση της τιμής απόκτησης.

Άρθρο 3

Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θεωρούνται ως η ελάχιστη απαίτηση.

Για τα είδη τα οποία δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία θεωρεί ότι η περιγραφή τους στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τα προσδιορίζει μονοσήμαντα.

Eπί  ποινή  απορρίψεως,έκαστος συμμετέχων, στην τεχνική του προσφορά, πρέπει να καταθέσει:

- Κατάσταση των προσφερόμενων υλικών όπου θα αναφέρει τον οίκο κατασκευής και τη χώρα προέλευσης.

- Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) όπου θα προκύπτει η συμφωνία με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ποιότητος παραγωγής ISO 9001 (ή ισοδύναμου) για τους οίκους παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001(ή ισοδύναμων)για τησυμμετέχουσα εταιρεία.

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού συστήματος ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας κατά OHSAS 18001 (ή ισοδύναμου) για τησυμμετέχουσα εταιρεία στα είδη του Τμήματος Δ.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών για τους λαμπτήρες και φωτιστικά led (κατασκευαστή ή αντιπροσώπου).

- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) του ιδίου είτε των Εισαγωγέων ή Κατασκευαστών για τα φωτιστικά προϊόντα και ηλεκτρικά εργαλεία που θα προμηθεύσει το Δήμο.

Άρθρο 4

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραγελία τους.

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά αρχήν διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 5

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωματικό, εντός της εγγύησης ή ακόμα πριν τη χρήση του.

Άρθρο 6

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 7

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Άρθρο 8

Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ για τους λαμπτήρες / φωτιστικά led πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκτός αν αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές άλλος χρόνος εγγύησης, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος.

Άρθρο 9

Όλα τα είδη και οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικά.

Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν και παραδοθούν μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Επίσης, ο Δήμος δύναται να προμηθευτεί κάποιο εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό είδος το οποίο τυχόν χρειαστεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα έχει συναφθεί χωρίς όμως υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 10

Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Δ αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναγκαίας αποξήλωσης κατεστραμμένου – παλαιού φωτιστικού ή ιστού στη θέση του οποίου θα εγκατασταθεί το καινούργιο είδος.

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά και

όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.

- Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.

- Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.

- Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων.

- Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

- Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.

- Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

- Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).

- Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .

- Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

- Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

  - Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,

  - Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

  - Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Άρθρο 11

Σε ότι αφορά στο Τμήμα Δ, η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο πρέπει να διαθέτει

κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες, εργαλεία, μηχανήματα κλπ του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.

Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ανάδοχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους, να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποφράξει φρεάτια ή τμήματα των αγωγών κλπ.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του οδοστρώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενημερώσει και την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.

Όταν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών τότε μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

Άρθρο 12

Σε ότι αφορά στο Τμήμα Δ, η παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέρονται του τρόπο.

Άρθρο 13

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωματικό εντός της εγγύησης ή ακόμα πριν τη χρήση του.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η Συντάξασα								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ροκίδη Γεωργία								Παπαδόπουλος Απόστολος

ΔΕ Διοικητικού								Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης			Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επισυνάπτονται  φωτογραφίες που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Δ της παρούσας μελέτης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 1 & 2)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΥΡΑ»

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 3)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ

ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 4 & 5)

ΔΙΠΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ300MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED

(ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 6)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

(Είδη Τμήματος Δ , Άρθρο 7 & 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 8)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 10)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 11)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 5 & 12)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ» 70WNA

(ΟΔΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΤΟΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 13 & 14)

ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NA, ΠΛΗΡΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 125W

(ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 14 & 15)

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΎΨΟΥΣ 6 – 8 M - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED

( ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 5 & 16)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 17)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G12 150W ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

(ΟΔΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 18)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Ε27 LED

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 19/20/21)

ΠΟΡΤΑ ΙΣΤΟΥ

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 19/20/21)

ΠΟΡΤΑ ΙΣΤΟΥ

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 17

(Είδη Τμήματος Δ, Άρθρο 25)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΤΜΗΜΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 400 |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 400 |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 400 |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 9 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 10 | Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 400 |  |  |
| 11 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 12 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 13 | Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 14 | Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 15 | Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 16 | Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 17 | Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 18 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 19 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 20 |  |  |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 30 | Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 41 | Καλώδιο NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 42 | Καλώδιο NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 46 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 47 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 48 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 49 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 50 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 51 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 52 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 53 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 54 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 55 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 56 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 57 | Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 58 | Καλώδιο καουτσούκ 2χ1 μαύρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 59 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 60 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 61 | Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 400 |  |  |
| 62 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 63 | Κλιπ τηλεφώνου | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 64 | connectors δικτύου RJ 45 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 65 | connectors δικτύου RJ 11 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 66 | Καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 67 | Καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 68 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 69 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 70 | Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 71 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 72 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές | ΤΕΜ | 14 |  |  |
| 73 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 74 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 75 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 76 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 77 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 78 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 79 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 80 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 88 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 89 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 90 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 91 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 92 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 93 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 94 | Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 95 | Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 96 | Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 97 | Πώμα πορσελάνης 100Α γολιάθ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 98 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 |  |  |
| 99 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 |  |  |
| 100 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 2 |  |  |
| 101 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 4 |  |  |
| 102 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 103 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 104 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 105 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 106 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 107 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 108 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 109 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 110 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 111 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 112 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 113 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 114 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 115 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 116 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 117 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 118 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 119 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 120 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 121 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 122 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 123 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 124 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α | ΤΕΜ | 14 |  |  |
| 125 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 126 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 127 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 128 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 129 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 130 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 131 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 132 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 133 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 134 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 135 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 136 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 137 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 138 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 139 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 140 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 141 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 142 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 143 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 144 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 145 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 146 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 147 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 148 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 149 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α χωρίς ρύθμιση | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 150 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α με ρύθμιση | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 151 | Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 152 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 153 | Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 154 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 155 | Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 156 | Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 157 | Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 158 | Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 159 | Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας / 4 στοιχείων (θέσεων) | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 160 | Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας / 4 στοιχείων (θέσεων) | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 161 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 162 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 163 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 | ΜΕΤΡΟ | 20 |  |  |
| 164 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 | ΜΕΤΡΟ | 20 |  |  |
| 165 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ | 20 |  |  |
| 166 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 167 | Κανάλι άσπρο 105χ50 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 168 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50χ13 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 169 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 170 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 171 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 172 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 173 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 174 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 175 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 10 |  |  |
| 176 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 10 |  |  |
| 177 | Φις 5x16Α θηλυκό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 178 | Φις τύπου5x16Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 179 | Φις 5x32Α θηλυκό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 180 | Φις5x32Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 181 | Φις 5x63Α αρσενικό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 182 | Φις 5x63Α θηλυκό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 183 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 184 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 185 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 186 | Ραγοδιακόπτης 1x40A | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 187 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 188 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 189 | Ραγοδιακόπτης 2x32A | TEM | 6 |  |  |
| 190 | Ραγοδιακόπτης 2x40A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 191 | Ραγοδιακόπτης 2x63A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 192 | Ραγοδιακόπτης 3x40A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 193 | Ραγοδιακόπτης 3x63A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 194 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 195 | Ραγοδιακόπτης 4x40A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 196 | Ραγοδιακόπτης 4x63A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 197 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 198 | Ραγοδιακόπτης 4x100A | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 199 | Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 200 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 201 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 202 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 203 | Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 204 | Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 205 | Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 206 | Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 207 | Φις αρσενικό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 208 | Φις θηλυκό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 209 | Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 210 | Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 211 | Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 212 | Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 213 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 214 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 215 | Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm | ΤΕΜ | 750 |  |  |
| 216 | Ψαλίδι για λαμαρίνα επινικελωμένο 280mm | TEM | 4 |  |  |
| 217 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 218 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 219 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 220 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 20 |  |  |
| 221 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 222 | Ταινία βουλκανισμού 3M | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 223 | Ταινία μονωτική μαύρη | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 224 | Ταινία μονωτική μπλε | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 225 | Ταινία μονωτική άσπρη | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 226 | Ταινία μονωτική κίτρινη | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 227 | Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 228 | Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 229 | Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 230 | Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 231 | Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 232 | Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 233 | Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 234 | Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 235 | Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 236 | Ακροδέκτες 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 237 | Ακροδέκτες 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 238 | Ακροδέκτες 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 |  |  |
| 239 | Ακροδέκτες 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 |  |  |
| 240 | Ακροδέκτες 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 4 |  |  |
| 241 | Ακροδέκτες 70mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 4 |  |  |
| 242 | Ακροδέκτες 90mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 4 |  |  |
| 243 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 244 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 245 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 246 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 247 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 248 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 249 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 250 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 251 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 252 | Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 253 | Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 16 |  |  |
| 254 | Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 16 |  |  |
| 255 | Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 256 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 257 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 258 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 259 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 260 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 261 | Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 262 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 263 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |  |  |
| 264 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |  |  |
| 265 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |  |  |
| 266 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 267 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 60 |  |  |
| 268 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 269 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 270 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 271 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 272 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 273 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 274 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 275 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 276 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 277 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 278 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 279 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 280 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 281 | Ρακόρ Φ16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 282 | Ρακόρ Φ20 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 283 | Ρακόρ Φ25 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 284 | Ρακόρ Φ32 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 285 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 286 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 287 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 288 | Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 289 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 290 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 291 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 292 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 293 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 294 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 295 | Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 296 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 297 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 298 | Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 299 | Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 300 | Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 301 | Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 302 | Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 303 | Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 304 | Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 305 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 306 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg | 4 |  |  |
| 307 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg | 4 |  |  |
| 308 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg | 4 |  |  |
| 309 | Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 310 | Ρόκα 5x20 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 311 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 2 |  |  |
| 312 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 313 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 314 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 315 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 316 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 317 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 318 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 319 | Ρόκα 5x35 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 320 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 321 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 322 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 323 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 324 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 325 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 326 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 327 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 328 | Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 329 | Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 330 | Ξυλόβιδες 4x1,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 331 | Ξυλόβιδες 4x2,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 332 | Ξυλόβιδες 4x3 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 333 | Ξυλόβιδες 4x3,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 334 | Ξυλόβιδες 4x4 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 335 | Ξυλόβιδες 4x4,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 336 | Ξυλόβιδες 4x5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 337 | Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 338 | Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 339 | Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 340 | Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 341 | Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 342 | Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 343 | Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 344 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 345 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 346 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 347 | Ούπα 6'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 348 | Ούπα 8'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 349 | Ούπα 10'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 350 | Ούπα 12'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 351 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 352 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 353 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 354 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 |  |  |
| 355 | Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 356 | Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 10 |  |  |
| 357 | Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |  |  |
| 358 | Κλέμα 4 mm2 θερμοκαρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |  |  |
| 359 | Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |  |  |
| 360 | Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 10 |  |  |
| 361 | Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 2 |  |  |
| 362 | Κλέμα 25 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 2 |  |  |
| 363 | Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 364 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 365 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 366 | Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 367 | Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 368 | Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 369 | Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 370 | Ντουί φθορίου φυτευτό μονό | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 371 | Ντουί φθορίου με βίδα μονό | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 372 | Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 373 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 374 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 375 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 376 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 377 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 378 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 379 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 380 | Ντουί αντάπτορας από Ε-40 σε Ε-27 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 381 | Ντουί αντάπτορας από Ε-27 σε Ε-40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 382 | Ντουί για GU10 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 383 | Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ) | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 384 | Μεταλλικό πίλλαρ μονοφασικό | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 385 | Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 386 | Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 387 | Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 388 | Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 389 | Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 390 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ100/230v | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 391 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ120/230v | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 392 | Πρίζα RG45 για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 393 | Πρίζα σoύκου για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 394 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 395 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 396 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 397 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 398 | Μπράτσο φωτιστικού σώματος Φ60 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

| ΤΜΗΜΑ Β: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Σκαφάκι με καπάκι 1,5m για LED 2x22w | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 2 | Σκαφάκι με καπάκι 1,2m για LED 2x18w | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 3 | LED PANEL 40W 30x120 4500 - 6000K | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 4 | Λάμπα LED 35W Ε27 spiral θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 5 | Λάμπα LED 45-50W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 6 | Λάμπα LED 15W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 7 | Λάμπα LED 30-35W Ε40 θερμό χρώμα | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 8 | Λάμπα LED E27 ΕΩΣ 50W 4000-6000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 9 | Λάμπα LED E27 ΕΩΣ 35W 4000-6000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 10 | Λάμπα LED E27 (ΤΥΠΟΥ PLC)ΕΩΣ 12W 3500-5000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 11 | Προβολέας 100W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 36 |  |  |
| 12 | Προβολέας 150W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 13 | Φωτιστικό Δρόμου LED 100-120W 4000K | ΤΕΜ | 84 |  |  |
| 14 | Προβολέας 200W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 34 |  |  |
| 15 | Φωτιστικό Δρόμου LED 120-150W 4500-6500K | ΤΕΜ | 14 |  |  |
| 16 | Φωτιστικό Δρόμου LED 150W 4500-6000K | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 17 | Προβολέας 10W LED 4000-6000K SMD | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 18 | Προβολέας 20-30W LED 4000-4500K SMD | ΤΕΜ | 36 |  |  |
| 19 | Προβολέας 50W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 20 | Προβολέας 30W LED 4500 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 21 | Προβολέας 50W LED 4000 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 22 | Προβολέας 250W LED 4500 - 6000K SMD | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 23 | Προβολέας 450-500W LED 4500-6500K SMD | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 24 | Φωτιστικό δρόμου LED 50W/4500-6500K | ΤΕΜ | 260 |  |  |
| 25 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 26 | Μπράτσο φωτιστικού Φ60 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 27 | Φωτιστικό δρόμου LED 200W/4000 -5500K | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό οροφής LED 18-30W 4500 - 6400K Φ200-250 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 29 | Φωτιστικό οροφής LED 18-30W 4500 - 6400K Φ200-250 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 30 | Λάμπα LED 8-15W E27 4000-6000K | TEM | 36 |  |  |
| 31 | Λάμπα LED GU-10 3W Θερμό | ΤΕΜ | 22 |  |  |
| 32 | Λάμπα LED GU-10 7W Θερμό | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 33 | Λάμπα LED B22 230V ΕΩΣ 12W 3000-4000K | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 34 | Λάμπα οικονομίας 20- 25WspiralE-27 2700-3000K | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 35 | Λάμπα οικονομίας 32-35WE-27 2700-3000K | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 36 | Λάμπα LED 8-10 W / E27 Θερμό με φωτοκύταρο | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 37 | Λάμπα LED 15 W / E27 Θερμό Α 65 6500Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 38 | Λάμπα LED 15 W / E27 Θερμό Α 65 4000Κ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 39 | Λάμπα LED Τ8 G13 60εκ. 9W 6000K | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| 40 | Λάμπα LED Τ8 G13 120εκ. 18W 6000K | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 41 | Λάμπα LED Τ8 G13 150εκ. 22W 6000K | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 42 | Λάμπα οικονομίας 42W/E-27 240VSPIRAL 4000K | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 43 | Λάμπα LED 8 -10W / E27 Θερμό | ΤΕΜ | 36 |  |  |
| 44 | Φωτιστικό δρόμου LED 70W/4000K | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 45 | LED PANEL 40W 60x60 4500 - 6000K | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 46 | Καμπάνα LED Αλουμινίου 200W 4000-6000K για κλειστό γήπεδο basket | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 47 | Φωτοσωλήνα LED μονοκάναλη λευκή ζεστή (Με όλα τα εξαρτήματα) | ΜΕΤ | 160 |  |  |
| 48 | Λάμπα CERAMIC MASΤER – T 150W/G12/830 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 49 | Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 40Α | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 50 | Προβολέας LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

| ΤΜΗΜΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ |
| 1 | Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOLexpert - IP64 690VBENNING με καλώδιο και 2 μύτες | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 2 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3 | Σφυρί 200 γρ fiberglass | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 4 | Σφυρί 1 κιλό fiberglass | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 5 | Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 6 | Πρέσσα μεταλλική κοσιέρα τηλεφωνίας δικτύου | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 7 | Πρέσσα μεταλλική σωληνωτών ακροδεκτών με περιστρεφόμενες μήτρες 6mm2-50mm2 | TEM | 2 |  |  |
| 8 | Πρέσσα μονομένων ακροδεκτών τύπου FACOM κωδικός 985894 0,5mm2 έως 6mm2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 9 | Σετ μύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM | ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ) | 6 |  |  |
| 10 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 11 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 12 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 13 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 14 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 15 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 16 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 17 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 35 μ. / Φ 6-10 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 18 | Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 19 | Σωληνοκάβουρας για άνοιγμα σωλήνα έως 2'' Αλουμινίου | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 20 | Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 21 | Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH μπλε GBH 2-28 DFV 800W κομπλέ Βαλίτσα | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 22 | Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SΗ/GP9 θήκη | ΣΥΛΛΟΓΗ 9τμχ | 2 |  |  |
| 23 | Σκάλα μικρή διπλή 1,60 μέτρα | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 24 | Σκάλα μεγάλη ΔΕΗ Γκρί Διπλή 16 + 16 σκαλοπάτια με ράουλο και σχοινί | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 25 | Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 26 | Σιλικόνη διάφανη | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 27 | Σιλικόνη άσπρη αντιμουχλική | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 28 | Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 29 | Σιδηροπρίονο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 30 | Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 31 | Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 32 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 33 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 34 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 35 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 36 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 37 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 38 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 39 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 12 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 40 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 14 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 41 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 34cm Νο 16 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 42 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 18 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 43 | Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαιμα 40 mm (δείγμα) X 100mm | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 44 | Κασετίνα καρυδάκια 1/4'' (συλλογή μύτες 1/4 ίσια, σταυρό, allen, pozidriv) με καστάνια και προέκταση | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 45 | Σκεπάρνια | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 46 | Μυστριά μεσαία | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 47 | Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208Α.32ΒΒ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 48 | Λάμπα μετώπου με ιμάντα φακούς LED τύπου FACOM 779 FRT | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 49 | Εργαλειοθήκες τύπου FACOM (BT 11A) Μεταλλικές 475x220x238 mm 5 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 50 | Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 51 | Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκινο | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 52 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 53 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 54 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 55 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 56 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 57 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 58 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 59 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 60 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 61 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 62 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 63 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 64 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 65 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 66 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 67 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 68 | Φλόγιστρο (Germany) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 69 | Φιάλη φλογίστρου | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 70 | Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 71 | Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 72 | Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm) | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 73 | Σταυρός κλειδί για κάθε είδους πόρτα ηλεκτρικών πινάκων Νο 9 το τρίγωνο τύπου FACOM κωδικός 985548 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 74 | Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 75 | Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE ή FACOM | TEM | 6 |  |  |
| 76 | Μυτοτσίμπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM | TEM | 6 |  |  |
| 77 | Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 78 | Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDEFACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Pozidriv) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 79 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 80 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 81 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 82 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 83 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 84 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 6,5x270mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 85 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 8x270mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 86 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 10x270mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 87 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 88 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 89 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 90 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 91 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 92 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 93 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 94 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 95 | Ζευγάρια γάντια 500Vclass 00 ηλεκτρολογικά size 10C | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 96 | Αμπεροτσιμπίδα 600V/600A/200Ω τύπου ΒΕΚΑ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 97 | Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000VVDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή ΚΝΙΡΕΧ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 98 | Ασύρματους τύπου PMR (κομπλέ) με θήκες φορτιστές κομπλέ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 2 |  |  |
| 99 | Κολητήρια 40w έως 60w τύπου Weller ή ANTEX ή FACOM 230V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 100 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 101 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 102 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 103 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 104 | Ακροδέκτες 10mm2 / γυμνός | TEM | 50 |  |  |
| 105 | Ακροδέκτες 16mm2 / γυμνός | TEM | 50 |  |  |
| 106 | Ακροδέκτες 25mm2 / γυμνός | TEM | 50 |  |  |
| 107 | Ακροδέκτες 35mm2 / γυμνός | TEM | 50 |  |  |
| 108 | Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων | TEM | 2 |  |  |
| 109 | Σύρμα κόλλησης Καλάι 1mm / 500γρ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 110 | Σολντερίνη κουτάκια 50gr | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 111 | Γερμανοπολύγωνα Συλλογή 6-22mm2 (Germany) τύπου Stanley | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 112 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 113 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 114 | Εργαλείο αφαίρεσης μόνωσης τύπου FACOM με περιστρεφόμενη λάμα κωδικός 985956 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 115 | Μονωτικό ταπί 1x0,60m | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

| ΤΜΗΜΑ Δ: ΙΣΤΟΙ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED | TEM | 2 |  |  |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους με Α/Α 1 | TEM | 2 |  |  |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |  |  |
| 4 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Βραχίονα με Δύο Φωτιστικά Σώματα Τύπου Μπάλας Φ300mm με λαμπτήρα LED | TEM | 2 |  |  |
| 5 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαμηλού Ιστού Οδοφωτισμού για Φωτιστικό Σώμα Δίφωτης Κεφαλής Τύπου Μπάλας Φ300mm | TEM | 2 |  |  |
| 6 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Μεσαίο, με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |  |  |
| 7 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |  |  |
| 8 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |  |  |
| 9 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6m | TEM | 2 |  |  |
| 10 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |  |  |
| 11 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | TEM | 2 |  |  |
| 12 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» 70WNa. | TEM | 2 |  |  |
| 13 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W | TEM | 2 |  |  |
| 14 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m | TEM | 2 |  |  |
| 15 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED | TEM | 2 |  |  |
| 16 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας | TEM | 2 |  |  |
| 17 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Καυστήρα | TEM | 2 |  |  |
| 18 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου Ε27 LED | TEM | 2 |  |  |
| 19 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Α | TEM | 2 |  |  |
| 20 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Β | TEM | 2 |  |  |
| 21 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού Τύπου Γ | TEM | 2 |  |  |
| 22 | Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης) | TEM | 2 |  |  |
| 23 | Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 24 | Ιστός ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 25 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 26 | Ιστός ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 27 | Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό" Μεγάλο, με Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 125W, Πλήρες | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 28 | Προβολέας LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)